## Demanda
Demanda
| SIEL - Sistema de Información Eléctrico Colombiano | Fuente: XM
Fecha de Ejecución Reporte: 22/12/2017 04:07
Página 1 de 2
Para una mejor visualización exporte el reporte a Excel ¦ Si desea consultar los últimos 5 años de información utilice el filtro Año de la parte superior de este reporte ¦ Tablas de Datos Hojas 2
Metrica Seleccionada: Demanda Real
Año: 2017
Departamento: Todos

## TablaDatos
Demanda
|  | SIEL - Sistema de Información Eléctrico Colombiano |  |  |  |  | Fuente: XM
Fecha de Ejecución Reporte: 22/12/2017 04:07
Página 2 de 2
Para una mejor visualización exporte el reporte a Excel ¦ Si desea consultar los últimos 5 años de información utilice el filtro Año de la parte superior de este reporte ¦ Tablas de Datos Hojas 2
Tabla de Datos
Año: 2017
Unidad de Energía: GWh
Año | Nombre Mes |  | Departamento | Mercado | Demanda Comercial | Demanda Real |  | Perdidas De Energia
2017 | Enero |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 216.6081 | 213.4797 |  | 3.1284
|  |  |  | REGULADO | 14.0847 | 13.8841 |  | 0.20062
[5 empty] | 230.6928 | 227.3638 |  | 3.329
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 31.4854 | 31.0287 |  | 0.45672
|  |  |  | REGULADO | 0.04033 | 0.039755 |  | 0.00057592
[5 empty] | 31.5257 | 31.0684 |  | 0.4573
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 98.8958 | 97.4675 |  | 1.4283
|  |  |  | REGULADO | 9.7126 | 9.5731 |  | 0.1395
[5 empty] | 108.6084 | 107.0406 |  | 1.5678
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 216.1678 | 213.0299 |  | 3.138
|  |  |  | REGULADO | 26.7013 | 26.321 |  | 0.38033
[5 empty] | 242.8691 | 239.3508 |  | 3.5183
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 91.0249 | 89.7014 |  | 1.3235
|  |  |  | REGULADO | 2.0698 | 2.04 |  | 0.029776
[5 empty] | 93.0947 | 91.7414 |  | 1.3533
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 153.8731 | 151.6269 |  | 2.2462
|  |  |  | REGULADO | 2.8024 | 2.7625 |  | 0.039858
[5 empty] | 156.6755 | 154.3894 |  | 2.286
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 41.1372 | 40.5409 |  | 0.5963
|  |  |  | REGULADO | 1.8639 | 1.8371 |  | 0.026859
[5 empty] | 43.0011 | 42.378 |  | 0.62316
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.37359 | 0.36826 |  | 0.0053272
|  |  |  | REGULADO | 0.85167 | 0.8393 |  | 0.012374
[5 empty] | 1.2253 | 1.2076 |  | 0.017701
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 6.6849 | 6.5879 |  | 0.096969
|  |  |  | REGULADO | 35.6687 | 35.1493 |  | 0.51933
[5 empty] | 42.3535 | 41.7372 |  | 0.6163
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 34.7597 | 34.2561 |  | 0.50366
|  |  |  | REGULADO | 55.7968 | 54.984 |  | 0.81275
[5 empty] | 90.5565 | 89.2401 |  | 1.3164
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 21.588 | 21.2732 |  | 0.31485
|  |  |  | REGULADO | 0.46427 | 0.45758 |  | 0.0066886
[5 empty] | 22.0523 | 21.7308 |  | 0.32153
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.3034 | 1.2844 |  | 0.018977
|  |  |  | REGULADO | 18.9855 | 18.7089 |  | 0.27655
[5 empty] | 20.2889 | 19.9933 |  | 0.29552
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 127.83 | 125.9669 |  | 1.8631
|  |  |  | REGULADO | 0.93983 | 0.92639 |  | 0.013434
[5 empty] | 128.7699 | 126.8933 |  | 1.8766
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 0.080278 | 0.079147 |  | 0.0011306
|  |  |  | NO REGULADO | 151.3763 | 149.1878 |  | 2.1885
|  |  |  | REGULADO | 7.5817 | 7.4731 |  | 0.10855
[5 empty] | 159.0382 | 156.74 |  | 2.2982
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 26.24 | 25.8578 |  | 0.38222
|  |  |  | REGULADO | 0.10228 | 0.10079 |  | 0.001487
[5 empty] | 26.3423 | 25.9586 |  | 0.38371
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.5851 | 4.5186 |  | 0.066451
[5 empty] | 4.5851 | 4.5186 |  | 0.066451
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 18.248 | 17.9809 |  | 0.26708
|  |  |  | REGULADO | 1.3368 | 1.3177 |  | 0.019095
[5 empty] | 19.5847 | 19.2986 |  | 0.28618
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 24.0511 | 23.7007 |  | 0.35041
|  |  |  | REGULADO | 0.81767 | 0.8058 |  | 0.011865
[5 empty] | 24.8688 | 24.5065 |  | 0.36228
|  |  | META | NO REGULADO | 75.8026 | 74.6966 |  | 1.106
|  |  |  | REGULADO | 1.5898 | 1.5671 |  | 0.022688
[5 empty] | 77.3923 | 76.2637 |  | 1.1287
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.3637 | 4.2982 |  | 0.065465
|  |  |  | REGULADO | 2.9048 | 2.8633 |  | 0.04154
[5 empty] | 7.2685 | 7.1615 |  | 0.10701
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 23.3826 | 23.3821 |  | 0.00052946
|  |  |  | REGULADO | 3438.0434 | 3388.1695 |  | 49.8739
[5 empty] | 3461.426 | 3411.5516 |  | 49.8745
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 18.1476 | 17.8857 |  | 0.26182
|  |  |  | REGULADO | 2.5185 | 2.4824 |  | 0.036077
[5 empty] | 20.666 | 20.3681 |  | 0.2979
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 5.3029 | 5.2257 |  | 0.07719
|  |  |  | REGULADO | 1.0853 | 1.0694 |  | 0.015944
[5 empty] | 6.3882 | 6.295 |  | 0.093134
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.7179 | 4.6499 |  | 0.067935
|  |  |  | REGULADO | 0.9605 | 0.94679 |  | 0.013708
[5 empty] | 5.6784 | 5.5967 |  | 0.081643
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 19.7829 | 19.4946 |  | 0.2883
|  |  |  | REGULADO | 1.1107 | 1.0949 |  | 0.015852
[5 empty] | 20.8936 | 20.5894 |  | 0.30415
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 69.9641 | 68.9529 |  | 1.0112
|  |  |  | REGULADO | 11.652 | 11.4851 |  | 0.16686
[5 empty] | 81.616 | 80.438 |  | 1.178
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 10.9731 | 10.8119 |  | 0.16114
|  |  |  | REGULADO | 0.77435 | 0.76319 |  | 0.01116
[5 empty] | 11.7474 | 11.5751 |  | 0.1723
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 34.3165 | 33.8172 |  | 0.49929
|  |  |  | REGULADO | 1.7266 | 1.7019 |  | 0.024655
[5 empty] | 36.043 | 35.5191 |  | 0.52395
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 215.5051 | 212.3793 |  | 3.1258
|  |  |  | REGULADO | 35.9384 | 35.4239 |  | 0.51459
[5 empty] | 251.4435 | 247.8032 |  | 3.6404
|  |  | Total Enero |  | 5426.6959 | 5348.3186 |  | 78.3774
| Febrero |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 209.8246 | 206.7939 |  | 3.0308
|  |  |  | REGULADO | 13.8235 | 13.6253 |  | 0.19819
[5 empty] | 223.6482 | 220.4192 |  | 3.229
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 30.4871 | 30.0431 |  | 0.44395
|  |  |  | REGULADO | 0.055586 | 0.05478 |  | 0.00080537
[5 empty] | 30.5427 | 30.0979 |  | 0.44476
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 94.2324 | 92.8719 |  | 1.3605
|  |  |  | REGULADO | 8.9811 | 8.8518 |  | 0.12921
[5 empty] | 103.2135 | 101.7237 |  | 1.4898
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 209.5403 | 206.5076 |  | 3.0328
|  |  |  | REGULADO | 26.7298 | 26.3467 |  | 0.38306
[5 empty] | 236.2701 | 232.8543 |  | 3.4158
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 82.7483 | 81.5483 |  | 1.2
|  |  |  | REGULADO | 1.9531 | 1.925 |  | 0.02815
[5 empty] | 84.7014 | 83.4733 |  | 1.2281
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 159.5024 | 157.1894 |  | 2.313
|  |  |  | REGULADO | 2.6636 | 2.6255 |  | 0.038101
[5 empty] | 162.166 | 159.8149 |  | 2.3511
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 40.5442 | 39.9548 |  | 0.58935
|  |  |  | REGULADO | 1.7427 | 1.7175 |  | 0.025144
[5 empty] | 42.2869 | 41.6724 |  | 0.61449
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.35384 | 0.34876 |  | 0.0050766
|  |  |  | REGULADO | 0.79392 | 0.78238 |  | 0.011546
[5 empty] | 1.1478 | 1.1311 |  | 0.016623
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 6.1786 | 6.0888 |  | 0.089731
|  |  |  | REGULADO | 34.5699 | 34.0676 |  | 0.50233
[5 empty] | 40.7485 | 40.1564 |  | 0.59206
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 36.7394 | 36.2088 |  | 0.53059
|  |  |  | REGULADO | 51.2855 | 50.5408 |  | 0.74476
[5 empty] | 88.025 | 86.7496 |  | 1.2754
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 20.9513 | 20.6475 |  | 0.30381
|  |  |  | REGULADO | 0.44089 | 0.43453 |  | 0.0063595
[5 empty] | 21.3922 | 21.082 |  | 0.31017
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.2504 | 1.232 |  | 0.01835
|  |  |  | REGULADO | 18.2676 | 18.0017 |  | 0.26592
[5 empty] | 19.5179 | 19.2337 |  | 0.28427
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 116.2 | 114.5114 |  | 1.6886
|  |  |  | REGULADO | 0.92783 | 0.91449 |  | 0.013334
[5 empty] | 117.1278 | 115.4259 |  | 1.7019
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 0.085033 | 0.083866 |  | 0.0011668
|  |  |  | NO REGULADO | 146.3057 | 144.1897 |  | 2.116
|  |  |  | REGULADO | 7.2089 | 7.1053 |  | 0.1036
[5 empty] | 153.5996 | 151.3789 |  | 2.2207
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 23.6018 | 23.2589 |  | 0.34289
|  |  |  | REGULADO | 0.10055 | 0.099095 |  | 0.0014499
[5 empty] | 23.7023 | 23.358 |  | 0.34434
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.6568 | 4.5893 |  | 0.067486
[5 empty] | 4.6568 | 4.5893 |  | 0.067486
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 17.0491 | 16.8019 |  | 0.2472
|  |  |  | REGULADO | 1.2226 | 1.2051 |  | 0.017566
[5 empty] | 18.2718 | 18.007 |  | 0.26476
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 23.48 | 23.1402 |  | 0.3399
|  |  |  | REGULADO | 0.74777 | 0.73696 |  | 0.01081
[5 empty] | 24.2278 | 23.8771 |  | 0.35071
|  |  | META | NO REGULADO | 67.3383 | 66.3586 |  | 0.97972
|  |  |  | REGULADO | 1.5266 | 1.5047 |  | 0.021911
[5 empty] | 68.8649 | 67.8633 |  | 1.0016
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.3537 | 4.2898 |  | 0.063955
|  |  |  | REGULADO | 2.819 | 2.7786 |  | 0.040485
[5 empty] | 7.1728 | 7.0683 |  | 0.10444
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 23.2209 | 23.2203 |  | 0.00057104
|  |  |  | REGULADO | 3271.6399 | 3224.2851 |  | 47.3548
[5 empty] | 3294.8608 | 3247.5054 |  | 47.3554
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 18.3099 | 18.0454 |  | 0.26449
|  |  |  | REGULADO | 2.5864 | 2.5492 |  | 0.037129
[5 empty] | 20.8963 | 20.5947 |  | 0.30162
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 4.6826 | 4.6146 |  | 0.067953
|  |  |  | REGULADO | 0.99164 | 0.97717 |  | 0.01447
[5 empty] | 5.6742 | 5.5918 |  | 0.082423
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.2282 | 4.1674 |  | 0.060883
|  |  |  | REGULADO | 0.96248 | 0.94874 |  | 0.013748
[5 empty] | 5.1907 | 5.1161 |  | 0.074631
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 19.3914 | 19.1102 |  | 0.28114
|  |  |  | REGULADO | 1.0701 | 1.0547 |  | 0.015389
[5 empty] | 20.4615 | 20.165 |  | 0.29653
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 65.3048 | 64.3625 |  | 0.9423
|  |  |  | REGULADO | 11.5343 | 11.3684 |  | 0.16586
[5 empty] | 76.839 | 75.7309 |  | 1.1082
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 9.2792 | 9.1458 |  | 0.1334
|  |  |  | REGULADO | 0.70182 | 0.69168 |  | 0.010143
[5 empty] | 9.9811 | 9.8375 |  | 0.14355
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 32.4681 | 31.9965 |  | 0.4716
|  |  |  | REGULADO | 1.6992 | 1.6748 |  | 0.024363
[5 empty] | 34.1673 | 33.6713 |  | 0.49597
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 209.1968 | 206.1735 |  | 3.0233
|  |  |  | REGULADO | 35.7676 | 35.2536 |  | 0.51402
[5 empty] | 244.9644 | 241.4271 |  | 3.5373
|  |  | Total Febrero |  | 5184.3192 | 5109.6161 |  | 74.7031
| Marzo |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 227.7274 | 224.5056 |  | 3.2218
|  |  |  | REGULADO | 14.6751 | 14.469 |  | 0.20614
[5 empty] | 242.4025 | 238.9746 |  | 3.4279
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 5.4019 | 5.3253 |  | 0.076602
|  |  |  | REGULADO | 0.068884 | 0.0679 |  | 0.00098417
[5 empty] | 5.4708 | 5.3932 |  | 0.077586
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 107.1121 | 105.596 |  | 1.516
|  |  |  | REGULADO | 10.3963 | 10.2495 |  | 0.14674
[5 empty] | 117.5084 | 115.8456 |  | 1.6628
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 231.0917 | 227.8138 |  | 3.278
|  |  |  | REGULADO | 29.2252 | 28.8141 |  | 0.41104
[5 empty] | 260.3169 | 256.6279 |  | 3.689
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 89.329 | 88.0585 |  | 1.2705
|  |  |  | REGULADO | 2.3339 | 2.3009 |  | 0.032995
[5 empty] | 91.6629 | 90.3594 |  | 1.3035
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 165.1137 | 162.7732 |  | 2.3405
|  |  |  | REGULADO | 2.9971 | 2.9549 |  | 0.042105
[5 empty] | 168.1107 | 165.7281 |  | 2.3826
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 43.4681 | 42.8507 |  | 0.61741
|  |  |  | REGULADO | 1.8803 | 1.8537 |  | 0.026569
[5 empty] | 45.3484 | 44.7044 |  | 0.64398
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.37454 | 0.36929 |  | 0.0052529
|  |  |  | REGULADO | 0.85177 | 0.83969 |  | 0.01208
[5 empty] | 1.2263 | 1.209 |  | 0.017332
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 7.7023 | 7.5931 |  | 0.10919
|  |  |  | REGULADO | 36.7307 | 36.2106 |  | 0.52015
[5 empty] | 44.433 | 43.8036 |  | 0.62934
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 36.2471 | 35.7335 |  | 0.5136
|  |  |  | REGULADO | 56.2776 | 55.4773 |  | 0.80027
[5 empty] | 92.5247 | 91.2108 |  | 1.3139
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 22.9443 | 22.6182 |  | 0.32605
|  |  |  | REGULADO | 0.58561 | 0.57735 |  | 0.0082671
[5 empty] | 23.5299 | 23.1956 |  | 0.33432
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.341 | 1.322 |  | 0.019021
|  |  |  | REGULADO | 19.2032 | 18.93 |  | 0.2732
[5 empty] | 20.5442 | 20.252 |  | 0.29222
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 117.437 | 115.7683 |  | 1.6687
|  |  |  | REGULADO | 1.2179 | 1.2008 |  | 0.017181
[5 empty] | 118.655 | 116.9691 |  | 1.6859
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 0.039961 | 0.039413 |  | 0.00054724
|  |  |  | NO REGULADO | 154.0917 | 151.9177 |  | 2.174
|  |  |  | REGULADO | 8.0442 | 7.9306 |  | 0.11355
[5 empty] | 162.1758 | 159.8877 |  | 2.2881
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 25.5558 | 25.1926 |  | 0.36323
|  |  |  | REGULADO | 0.10355 | 0.10209 |  | 0.0014642
[5 empty] | 25.6594 | 25.2947 |  | 0.3647
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.9006 | 4.8312 |  | 0.069395
[5 empty] | 4.9006 | 4.8312 |  | 0.069395
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 18.0216 | 17.7656 |  | 0.25594
|  |  |  | REGULADO | 1.3462 | 1.3273 |  | 0.018936
[5 empty] | 19.3678 | 19.0929 |  | 0.27487
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 26.8583 | 26.4765 |  | 0.38186
|  |  |  | REGULADO | 0.83265 | 0.82087 |  | 0.011784
[5 empty] | 27.691 | 27.2973 |  | 0.39365
|  |  | META | NO REGULADO | 71.8441 | 70.8241 |  | 1.02
|  |  |  | REGULADO | 1.6216 | 1.5987 |  | 0.022814
[5 empty] | 73.4657 | 72.4229 |  | 1.0428
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.8118 | 4.7426 |  | 0.069231
|  |  |  | REGULADO | 3.164 | 3.1195 |  | 0.044533
[5 empty] | 7.9759 | 7.8621 |  | 0.11376
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 30.5359 | 30.5352 |  | 0.00069414
|  |  |  | REGULADO | 3572.1312 | 3521.5211 |  | 50.6101
[5 empty] | 3602.6671 | 3552.0563 |  | 50.6108
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 20.4127 | 20.1239 |  | 0.28882
|  |  |  | REGULADO | 2.8452 | 2.8052 |  | 0.040074
[5 empty] | 23.2579 | 22.9291 |  | 0.32889
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 5.9845 | 5.8998 |  | 0.084749
|  |  |  | REGULADO | 1.1272 | 1.111 |  | 0.016152
[5 empty] | 7.1117 | 7.0108 |  | 0.1009
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.5382 | 4.4742 |  | 0.064026
|  |  |  | REGULADO | 1.0025 | 0.98838 |  | 0.014089
[5 empty] | 5.5407 | 5.4626 |  | 0.078116
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 20.5559 | 20.2636 |  | 0.29237
|  |  |  | REGULADO | 1.145 | 1.1289 |  | 0.016118
[5 empty] | 21.7009 | 21.3924 |  | 0.30849
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 70.9931 | 69.9905 |  | 1.0027
|  |  |  | REGULADO | 11.9892 | 11.8205 |  | 0.16867
[5 empty] | 82.9823 | 81.811 |  | 1.1713
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 9.1746 | 9.0441 |  | 0.13045
|  |  |  | REGULADO | 0.76292 | 0.75212 |  | 0.010796
[5 empty] | 9.9375 | 9.7963 |  | 0.14124
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 34.6147 | 34.1239 |  | 0.49079
|  |  |  | REGULADO | 1.6516 | 1.6285 |  | 0.023113
[5 empty] | 36.2663 | 35.7524 |  | 0.51391
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 225.0028 | 221.8212 |  | 3.1816
|  |  |  | REGULADO | 36.7991 | 36.2813 |  | 0.51786
[5 empty] | 261.8019 | 258.1025 |  | 3.6994
|  |  | Total Marzo |  | 5604.236 | 5525.2753 |  | 78.9607
| Abril |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 215.6075 | 212.2005 |  | 3.407
|  |  |  | REGULADO | 13.7654 | 13.5524 |  | 0.21299
[5 empty] | 229.3729 | 225.7529 |  | 3.62
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 25.2754 | 24.8728 |  | 0.40265
|  |  |  | REGULADO | 0.098446 | 0.096908 |  | 0.0015378
[5 empty] | 25.3739 | 24.9697 |  | 0.40418
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 97.2538 | 95.7175 |  | 1.5363
|  |  |  | REGULADO | 10.3883 | 10.2257 |  | 0.16269
[5 empty] | 107.6421 | 105.9431 |  | 1.699
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 213.2574 | 209.8685 |  | 3.3889
|  |  |  | REGULADO | 26.449 | 26.0385 |  | 0.41052
[5 empty] | 239.7063 | 235.9069 |  | 3.7994
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 84.5875 | 83.2404 |  | 1.3471
|  |  |  | REGULADO | 2.4666 | 2.428 |  | 0.03854
[5 empty] | 87.0541 | 85.6684 |  | 1.3856
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 153.793 | 151.3349 |  | 2.458
|  |  |  | REGULADO | 2.7927 | 2.7493 |  | 0.043445
[5 empty] | 156.5857 | 154.0842 |  | 2.5015
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 39.8541 | 39.2159 |  | 0.63815
|  |  |  | REGULADO | 1.8828 | 1.8532 |  | 0.029588
[5 empty] | 41.7368 | 41.0691 |  | 0.66774
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.32662 | 0.32149 |  | 0.0051374
|  |  |  | REGULADO | 0.83193 | 0.8188 |  | 0.013132
[5 empty] | 1.1586 | 1.1403 |  | 0.018269
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 7.2733 | 7.1569 |  | 0.11641
|  |  |  | REGULADO | 35.5646 | 35.0018 |  | 0.56286
[5 empty] | 42.8379 | 42.1587 |  | 0.67928
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 30.936 | 30.4424 |  | 0.49363
|  |  |  | REGULADO | 54.6049 | 53.7408 |  | 0.86412
[5 empty] | 85.5409 | 84.1832 |  | 1.3577
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 22.4989 | 22.1387 |  | 0.36023
|  |  |  | REGULADO | 0.59701 | 0.58762 |  | 0.0093934
[5 empty] | 23.0959 | 22.7263 |  | 0.36962
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.2446 | 1.2248 |  | 0.019818
|  |  |  | REGULADO | 18.7003 | 18.4038 |  | 0.29651
[5 empty] | 19.945 | 19.6286 |  | 0.31633
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 116.9321 | 115.0628 |  | 1.8693
|  |  |  | REGULADO | 1.2696 | 1.2498 |  | 0.019753
[5 empty] | 118.2017 | 116.3126 |  | 1.8891
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 0.14371 | 0.14156 |  | 0.0021422
|  |  |  | NO REGULADO | 144.6667 | 142.371 |  | 2.2958
|  |  |  | REGULADO | 8.1826 | 8.0543 |  | 0.12828
[5 empty] | 152.993 | 150.5669 |  | 2.4262
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 24.6242 | 24.2285 |  | 0.39574
|  |  |  | REGULADO | 0.11802 | 0.11616 |  | 0.0018616
[5 empty] | 24.7422 | 24.3446 |  | 0.3976
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.6474 | 4.5738 |  | 0.07361
[5 empty] | 4.6474 | 4.5738 |  | 0.07361
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 19.0633 | 18.7584 |  | 0.30489
|  |  |  | REGULADO | 1.4345 | 1.4123 |  | 0.022229
[5 empty] | 20.4979 | 20.1708 |  | 0.32712
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 26.125 | 25.707 |  | 0.41802
|  |  |  | REGULADO | 0.90485 | 0.89051 |  | 0.014339
[5 empty] | 27.0298 | 26.5975 |  | 0.43236
|  |  | META | NO REGULADO | 73.5237 | 72.347 |  | 1.1767
|  |  |  | REGULADO | 1.5427 | 1.5187 |  | 0.023986
[5 empty] | 75.0664 | 73.8657 |  | 1.2007
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.7025 | 4.6256 |  | 0.076883
|  |  |  | REGULADO | 3.0152 | 2.9683 |  | 0.046889
[5 empty] | 7.7177 | 7.5939 |  | 0.12377
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 24.5428 | 24.5422 |  | 0.00064997
|  |  |  | REGULADO | 3506.2085 | 3450.7463 |  | 55.4622
[5 empty] | 3530.7513 | 3475.2885 |  | 55.4628
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 18.8778 | 18.5808 |  | 0.29695
|  |  |  | REGULADO | 2.8528 | 2.8084 |  | 0.044354
[5 empty] | 21.7306 | 21.3893 |  | 0.3413
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 2.8292 | 2.7843 |  | 0.044835
|  |  |  | REGULADO | 1.0731 | 1.0561 |  | 0.017
[5 empty] | 3.9023 | 3.8405 |  | 0.061835
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.2503 | 4.1834 |  | 0.066876
|  |  |  | REGULADO | 0.97993 | 0.96479 |  | 0.015142
[5 empty] | 5.2302 | 5.1482 |  | 0.082018
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 19.641 | 19.3287 |  | 0.31231
|  |  |  | REGULADO | 1.117 | 1.0996 |  | 0.017343
[5 empty] | 20.758 | 20.4284 |  | 0.32965
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 66.6209 | 65.5678 |  | 1.0531
|  |  |  | REGULADO | 11.5917 | 11.4111 |  | 0.18064
[5 empty] | 78.2126 | 76.9788 |  | 1.2338
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 9.1183 | 8.9707 |  | 0.1476
|  |  |  | REGULADO | 0.77135 | 0.75912 |  | 0.012225
[5 empty] | 9.8896 | 9.7298 |  | 0.15983
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 32.4045 | 31.8886 |  | 0.51593
|  |  |  | REGULADO | 1.5806 | 1.556 |  | 0.024645
[5 empty] | 33.9852 | 33.4446 |  | 0.54057
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 212.2175 | 208.8494 |  | 3.3681
|  |  |  | REGULADO | 35.578 | 35.0249 |  | 0.55315
[5 empty] | 247.7956 | 243.8743 |  | 3.9213
|  |  | Total Abril |  | 5443.2017 | 5357.3795 |  | 85.8222
| Mayo |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 221.9432 | 218.9911 |  | 2.9521
|  |  |  | REGULADO | 14.7978 | 14.6008 |  | 0.19703
[5 empty] | 236.741 | 233.5919 |  | 3.1491
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 28.5403 | 28.1619 |  | 0.37847
|  |  |  | REGULADO | 0.06891 | 0.068 |  | 0.00090969
[5 empty] | 28.6092 | 28.2299 |  | 0.37938
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 101.3365 | 99.9786 |  | 1.3579
|  |  |  | REGULADO | 11.4342 | 11.2777 |  | 0.15649
[5 empty] | 112.7707 | 111.2563 |  | 1.5144
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 227.2549 | 224.2214 |  | 3.0334
|  |  |  | REGULADO | 28.1948 | 27.8237 |  | 0.37113
[5 empty] | 255.4497 | 252.0452 |  | 3.4045
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 92.7084 | 91.4526 |  | 1.2559
|  |  |  | REGULADO | 2.6566 | 2.6205 |  | 0.036127
[5 empty] | 95.3651 | 94.0731 |  | 1.292
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 155.4896 | 153.3817 |  | 2.1079
|  |  |  | REGULADO | 2.9401 | 2.9012 |  | 0.038985
[5 empty] | 158.4298 | 156.2829 |  | 2.1469
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 42.7411 | 42.1665 |  | 0.57463
|  |  |  | REGULADO | 1.9634 | 1.9369 |  | 0.026547
[5 empty] | 44.7045 | 44.1034 |  | 0.60118
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.33771 | 0.33312 |  | 0.0045925
|  |  |  | REGULADO | 0.82024 | 0.80912 |  | 0.011121
[5 empty] | 1.158 | 1.1422 |  | 0.015713
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 7.6438 | 7.5382 |  | 0.10567
|  |  |  | REGULADO | 35.3994 | 34.9154 |  | 0.48398
[5 empty] | 43.0432 | 42.4536 |  | 0.58966
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 34.6866 | 34.2298 |  | 0.45688
|  |  |  | REGULADO | 56.8101 | 56.0346 |  | 0.77551
[5 empty] | 91.4968 | 90.2644 |  | 1.2324
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 23.3062 | 22.9906 |  | 0.31566
|  |  |  | REGULADO | 0.61467 | 0.60639 |  | 0.0082818
[5 empty] | 23.9209 | 23.597 |  | 0.32394
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.368 | 1.3498 |  | 0.018175
|  |  |  | REGULADO | 18.8019 | 18.5425 |  | 0.25939
[5 empty] | 20.1698 | 19.8923 |  | 0.27756
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 124.4312 | 122.6714 |  | 1.7598
|  |  |  | REGULADO | 1.3004 | 1.283 |  | 0.017418
[5 empty] | 125.7316 | 123.9544 |  | 1.7772
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 0.15601 | 0.15386 |  | 0.0021548
|  |  |  | NO REGULADO | 150.9518 | 148.9373 |  | 2.0145
|  |  |  | REGULADO | 8.2003 | 8.0913 |  | 0.10897
[5 empty] | 159.3081 | 157.1825 |  | 2.1256
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 25.1356 | 24.7856 |  | 0.35002
|  |  |  | REGULADO | 0.11239 | 0.11088 |  | 0.0015181
[5 empty] | 25.248 | 24.8965 |  | 0.35154
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.7283 | 4.6643 |  | 0.064014
[5 empty] | 4.7283 | 4.6643 |  | 0.064014
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 21.094 | 20.8065 |  | 0.28749
|  |  |  | REGULADO | 1.6495 | 1.6271 |  | 0.022341
[5 empty] | 22.7435 | 22.4336 |  | 0.30983
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 26.1643 | 25.8136 |  | 0.35071
|  |  |  | REGULADO | 0.81105 | 0.7999 |  | 0.011143
[5 empty] | 26.9753 | 26.6135 |  | 0.36185
|  |  | META | NO REGULADO | 72.879 | 71.8946 |  | 0.98446
|  |  |  | REGULADO | 1.5347 | 1.5142 |  | 0.020503
[5 empty] | 74.4137 | 73.4088 |  | 1.005
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.9737 | 4.9059 |  | 0.067808
|  |  |  | REGULADO | 3.2162 | 3.1732 |  | 0.043028
[5 empty] | 8.1899 | 8.079 |  | 0.11084
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 24.8654 | 24.8649 |  | 0.00050236
|  |  |  | REGULADO | 3650.844 | 3601.3937 |  | 49.4503
[5 empty] | 3675.7094 | 3626.2586 |  | 49.4508
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 20.0492 | 19.7783 |  | 0.27092
|  |  |  | REGULADO | 3.1463 | 3.1042 |  | 0.042136
[5 empty] | 23.1956 | 22.8825 |  | 0.31305
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 4.293 | 4.2351 |  | 0.057891
|  |  |  | REGULADO | 1.1403 | 1.1245 |  | 0.015765
[5 empty] | 5.4333 | 5.3597 |  | 0.073656
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.3577 | 4.2996 |  | 0.058121
|  |  |  | REGULADO | 1.1745 | 1.1592 |  | 0.01535
[5 empty] | 5.5322 | 5.4588 |  | 0.073471
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 21.1454 | 20.8635 |  | 0.28192
|  |  |  | REGULADO | 1.1446 | 1.1292 |  | 0.015366
[5 empty] | 22.29 | 21.9927 |  | 0.29729
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 66.9147 | 66.0338 |  | 0.88088
|  |  |  | REGULADO | 12.0522 | 11.8914 |  | 0.16087
[5 empty] | 78.9669 | 77.9252 |  | 1.0418
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 9.9653 | 9.8293 |  | 0.136
|  |  |  | REGULADO | 0.75873 | 0.74838 |  | 0.010346
[5 empty] | 10.724 | 10.5777 |  | 0.14634
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 34.816 | 34.344 |  | 0.47199
|  |  |  | REGULADO | 1.6427 | 1.6205 |  | 0.022231
[5 empty] | 36.4587 | 35.9645 |  | 0.49422
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 223.7213 | 220.755 |  | 2.9663
|  |  |  | REGULADO | 37.115 | 36.6134 |  | 0.50163
[5 empty] | 260.8363 | 257.3684 |  | 3.4679
|  |  | Total Mayo |  | 5678.3436 | 5601.9525 |  | 76.3911
| Junio |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 215.7071 | 212.3861 |  | 3.321
|  |  |  | REGULADO | 14.2781 | 14.0598 |  | 0.21827
[5 empty] | 229.9852 | 226.4459 |  | 3.5393
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 26.1648 | 25.7597 |  | 0.40511
|  |  |  | REGULADO | 0.067638 | 0.066598 |  | 0.00104
[5 empty] | 26.2324 | 25.8263 |  | 0.40615
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 98.0504 | 96.539 |  | 1.5115
|  |  |  | REGULADO | 11.6675 | 11.4875 |  | 0.18005
[5 empty] | 109.718 | 108.0265 |  | 1.6915
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 216.1455 | 212.8091 |  | 3.3364
|  |  |  | REGULADO | 26.8241 | 26.4145 |  | 0.40966
[5 empty] | 242.9696 | 239.2236 |  | 3.746
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 90.9657 | 89.5568 |  | 1.4089
|  |  |  | REGULADO | 2.6908 | 2.6493 |  | 0.041484
[5 empty] | 93.6565 | 92.2061 |  | 1.4504
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 162.642 | 160.12 |  | 2.5219
|  |  |  | REGULADO | 2.9461 | 2.9012 |  | 0.04499
[5 empty] | 165.5881 | 163.0212 |  | 2.5669
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 40.0225 | 39.4032 |  | 0.61927
|  |  |  | REGULADO | 1.9083 | 1.8789 |  | 0.029396
[5 empty] | 41.9308 | 41.2822 |  | 0.64866
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.35576 | 0.35032 |  | 0.0054441
|  |  |  | REGULADO | 0.77348 | 0.76149 |  | 0.01199
[5 empty] | 1.1292 | 1.1118 |  | 0.017434
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 7.1387 | 7.0269 |  | 0.1118
|  |  |  | REGULADO | 32.492 | 31.9885 |  | 0.50346
[5 empty] | 39.6307 | 39.0154 |  | 0.61526
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 34.9586 | 34.4202 |  | 0.53843
|  |  |  | REGULADO | 54.0873 | 53.2497 |  | 0.83764
[5 empty] | 89.046 | 87.6699 |  | 1.3761
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 22.3552 | 22.008 |  | 0.34722
|  |  |  | REGULADO | 0.58734 | 0.57831 |  | 0.009031
[5 empty] | 22.9425 | 22.5863 |  | 0.35625
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.3326 | 1.3119 |  | 0.020769
|  |  |  | REGULADO | 18.5581 | 18.2708 |  | 0.28728
[5 empty] | 19.8907 | 19.5827 |  | 0.30804
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 122.6939 | 120.7875 |  | 1.9064
|  |  |  | REGULADO | 1.1865 | 1.1683 |  | 0.018226
[5 empty] | 123.8804 | 121.9558 |  | 1.9246
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 0.1757 | 0.17298 |  | 0.0027196
|  |  |  | NO REGULADO | 147.2343 | 144.965 |  | 2.2693
|  |  |  | REGULADO | 7.8519 | 7.7314 |  | 0.12043
[5 empty] | 155.2619 | 152.8694 |  | 2.3925
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 24.3112 | 23.9317 |  | 0.3795
|  |  |  | REGULADO | 0.11155 | 0.10982 |  | 0.0017305
[5 empty] | 24.4228 | 24.0415 |  | 0.38123
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.2499 | 4.1843 |  | 0.065594
[5 empty] | 4.2499 | 4.1843 |  | 0.065594
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 21.2496 | 20.9199 |  | 0.32973
|  |  |  | REGULADO | 1.7451 | 1.7183 |  | 0.026787
[5 empty] | 22.9947 | 22.6382 |  | 0.35651
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 24.817 | 24.4321 |  | 0.38488
|  |  |  | REGULADO | 0.83783 | 0.82486 |  | 0.01297
[5 empty] | 25.6548 | 25.257 |  | 0.39785
|  |  | META | NO REGULADO | 71.4387 | 70.3268 |  | 1.1119
|  |  |  | REGULADO | 1.4997 | 1.4767 |  | 0.023011
[5 empty] | 72.9385 | 71.8035 |  | 1.135
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.7718 | 4.697 |  | 0.074848
|  |  |  | REGULADO | 3.076 | 3.0288 |  | 0.04711
[5 empty] | 7.8478 | 7.7258 |  | 0.12196
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 24.9218 | 24.9212 |  | 0.00055386
|  |  |  | REGULADO | 3511.7585 | 3457.3498 |  | 54.4087
[5 empty] | 3536.6803 | 3482.2711 |  | 54.4092
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 17.7166 | 17.4438 |  | 0.27283
|  |  |  | REGULADO | 2.9465 | 2.9012 |  | 0.045272
[5 empty] | 20.6631 | 20.345 |  | 0.31811
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 4.5151 | 4.4456 |  | 0.069526
|  |  |  | REGULADO | 1.099 | 1.082 |  | 0.017045
[5 empty] | 5.6141 | 5.5275 |  | 0.086571
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.3011 | 4.2351 |  | 0.066034
|  |  |  | REGULADO | 1.1897 | 1.1716 |  | 0.018131
[5 empty] | 5.4908 | 5.4067 |  | 0.084165
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 20.4863 | 20.1696 |  | 0.31673
|  |  |  | REGULADO | 1.1093 | 1.0923 |  | 0.017024
[5 empty] | 21.5956 | 21.2618 |  | 0.33376
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 67.2038 | 66.1675 |  | 1.0363
|  |  |  | REGULADO | 11.3448 | 11.1704 |  | 0.1744
[5 empty] | 78.5486 | 77.3379 |  | 1.2107
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 9.7652 | 9.6131 |  | 0.15218
|  |  |  | REGULADO | 0.73477 | 0.72342 |  | 0.011347
[5 empty] | 10.5 | 10.3365 |  | 0.16353
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 33.9833 | 33.4566 |  | 0.52668
|  |  |  | REGULADO | 1.7168 | 1.6905 |  | 0.026313
[5 empty] | 35.7001 | 35.1471 |  | 0.55299
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 216.5962 | 213.2553 |  | 3.3409
|  |  |  | REGULADO | 36.556 | 35.9946 |  | 0.56141
[5 empty] | 253.1522 | 249.2499 |  | 3.9023
|  |  | Total Junio |  | 5487.9154 | 5403.3568 |  | 84.5586
| Julio |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 220.6876 | 217.2977 |  | 3.3899
|  |  |  | REGULADO | 14.7872 | 14.5603 |  | 0.22684
[5 empty] | 235.4748 | 231.8581 |  | 3.6167
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 11.7994 | 11.6186 |  | 0.18075
|  |  |  | REGULADO | 0.066779 | 0.065753 |  | 0.0010257
[5 empty] | 11.8661 | 11.6844 |  | 0.18177
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 99.8188 | 98.2862 |  | 1.5327
|  |  |  | REGULADO | 12.0204 | 11.8355 |  | 0.18483
[5 empty] | 111.8392 | 110.1217 |  | 1.7175
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 222.6196 | 219.1964 |  | 3.4232
|  |  |  | REGULADO | 27.2713 | 26.8524 |  | 0.41882
[5 empty] | 249.8909 | 246.0488 |  | 3.842
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 91.0438 | 89.6451 |  | 1.3988
|  |  |  | REGULADO | 2.8072 | 2.7641 |  | 0.043126
[5 empty] | 93.851 | 92.4092 |  | 1.4419
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 160.9375 | 158.4779 |  | 2.4596
|  |  |  | REGULADO | 2.9559 | 2.9106 |  | 0.04524
[5 empty] | 163.8934 | 161.3885 |  | 2.5049
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 42.6092 | 41.9551 |  | 0.65411
|  |  |  | REGULADO | 1.8219 | 1.7939 |  | 0.027984
[5 empty] | 44.4311 | 43.749 |  | 0.68209
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.34982 | 0.34447 |  | 0.0053509
|  |  |  | REGULADO | 0.80655 | 0.79415 |  | 0.012404
[5 empty] | 1.1564 | 1.1386 |  | 0.017754
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 7.7339 | 7.6147 |  | 0.11924
|  |  |  | REGULADO | 32.756 | 32.251 |  | 0.50502
[5 empty] | 40.4899 | 39.8656 |  | 0.62426
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 36.7888 | 36.2245 |  | 0.56426
|  |  |  | REGULADO | 55.1428 | 54.2902 |  | 0.85265
[5 empty] | 91.9316 | 90.5147 |  | 1.4169
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 22.098 | 21.7577 |  | 0.34023
|  |  |  | REGULADO | 0.61833 | 0.60887 |  | 0.0094677
[5 empty] | 22.7163 | 22.3666 |  | 0.3497
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.4122 | 1.3907 |  | 0.021587
|  |  |  | REGULADO | 19.3231 | 19.0251 |  | 0.29796
[5 empty] | 20.7353 | 20.4158 |  | 0.31954
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 123.8253 | 121.9284 |  | 1.897
|  |  |  | REGULADO | 1.2758 | 1.2563 |  | 0.019536
[5 empty] | 125.1011 | 123.1846 |  | 1.9165
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 0.27754 | 0.27332 |  | 0.004221
|  |  |  | NO REGULADO | 149.5027 | 147.2128 |  | 2.2899
|  |  |  | REGULADO | 8.401 | 8.2722 |  | 0.12885
[5 empty] | 158.1812 | 155.7583 |  | 2.4229
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 26.5606 | 26.1534 |  | 0.4072
|  |  |  | REGULADO | 0.11766 | 0.11586 |  | 0.0017967
[5 empty] | 26.6782 | 26.2692 |  | 0.409
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.2975 | 4.2312 |  | 0.06631
[5 empty] | 4.2975 | 4.2312 |  | 0.06631
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 23.0598 | 22.7053 |  | 0.35448
|  |  |  | REGULADO | 1.8139 | 1.786 |  | 0.027897
[5 empty] | 24.8737 | 24.4913 |  | 0.38237
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 26.2463 | 25.8423 |  | 0.40398
|  |  |  | REGULADO | 0.89446 | 0.8807 |  | 0.013762
[5 empty] | 27.1407 | 26.723 |  | 0.41774
|  |  | META | NO REGULADO | 72.5766 | 71.4649 |  | 1.1117
|  |  |  | REGULADO | 1.4663 | 1.4438 |  | 0.022522
[5 empty] | 74.0429 | 72.9087 |  | 1.1342
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.7677 | 4.6934 |  | 0.074244
|  |  |  | REGULADO | 3.1638 | 3.1152 |  | 0.048554
[5 empty] | 7.9314 | 7.8087 |  | 0.1228
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 24.6644 | 24.6639 |  | 0.00050968
|  |  |  | REGULADO | 3647.7483 | 3591.6277 |  | 56.1206
[5 empty] | 3672.4127 | 3616.2916 |  | 56.1211
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 19.1549 | 18.8616 |  | 0.29324
|  |  |  | REGULADO | 3.0567 | 3.0097 |  | 0.046934
[5 empty] | 22.2115 | 21.8714 |  | 0.34018
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 4.4272 | 4.3596 |  | 0.067575
|  |  |  | REGULADO | 1.138 | 1.1204 |  | 0.017624
[5 empty] | 5.5652 | 5.48 |  | 0.085199
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.6462 | 4.5748 |  | 0.071383
|  |  |  | REGULADO | 1.25 | 1.2309 |  | 0.019153
[5 empty] | 5.8962 | 5.8057 |  | 0.090536
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 21.4584 | 21.1276 |  | 0.33082
|  |  |  | REGULADO | 1.2164 | 1.1977 |  | 0.018707
[5 empty] | 22.6748 | 22.3252 |  | 0.34952
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 70.9722 | 69.8853 |  | 1.0869
|  |  |  | REGULADO | 11.8835 | 11.701 |  | 0.18251
[5 empty] | 82.8557 | 81.5863 |  | 1.2694
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 9.2322 | 9.0899 |  | 0.14237
|  |  |  | REGULADO | 0.80161 | 0.78934 |  | 0.012272
[5 empty] | 10.0338 | 9.8792 |  | 0.15464
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 37.146 | 36.5756 |  | 0.57035
|  |  |  | REGULADO | 1.9187 | 1.8893 |  | 0.029348
[5 empty] | 39.0647 | 38.465 |  | 0.5997
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 225.3741 | 221.909 |  | 3.4651
|  |  |  | REGULADO | 39.1297 | 38.5286 |  | 0.60107
[5 empty] | 264.5038 | 260.4376 |  | 4.0662
|  |  | Total Julio |  | 5661.7411 | 5575.0778 |  | 86.6634
| Agosto |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 225.1909 | 221.8793 |  | 3.3117
|  |  |  | REGULADO | 14.841 | 14.6252 |  | 0.21583
[5 empty] | 240.032 | 236.5045 |  | 3.5275
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 21.2038 | 20.8957 |  | 0.30807
|  |  |  | REGULADO | 0.071995 | 0.070938 |  | 0.0010566
[5 empty] | 21.2758 | 20.9667 |  | 0.30912
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 108.0702 | 106.4821 |  | 1.5881
|  |  |  | REGULADO | 12.2602 | 12.0802 |  | 0.18003
[5 empty] | 120.3304 | 118.5622 |  | 1.7681
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 226.3914 | 223.041 |  | 3.3504
|  |  |  | REGULADO | 28.1338 | 27.724 |  | 0.40987
[5 empty] | 254.5252 | 250.7649 |  | 3.7603
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 94.2046 | 92.8138 |  | 1.3909
|  |  |  | REGULADO | 2.7582 | 2.7177 |  | 0.040511
[5 empty] | 96.9629 | 95.5315 |  | 1.4314
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 164.2627 | 161.8369 |  | 2.4257
|  |  |  | REGULADO | 3.0032 | 2.9597 |  | 0.043451
[5 empty] | 167.2658 | 164.7967 |  | 2.4692
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 38.7993 | 38.2213 |  | 0.57792
|  |  |  | REGULADO | 1.7346 | 1.709 |  | 0.025598
[5 empty] | 40.5339 | 39.9304 |  | 0.60352
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.34878 | 0.34366 |  | 0.0051192
|  |  |  | REGULADO | 0.89581 | 0.88249 |  | 0.013322
[5 empty] | 1.2446 | 1.2262 |  | 0.018441
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 10.4241 | 10.2683 |  | 0.15582
|  |  |  | REGULADO | 36.6722 | 36.1289 |  | 0.54326
[5 empty] | 47.0963 | 46.3972 |  | 0.69909
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 38.074 | 37.5123 |  | 0.56164
|  |  |  | REGULADO | 55.82 | 54.9877 |  | 0.8324
[5 empty] | 93.894 | 92.5 |  | 1.394
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 22.159 | 21.8294 |  | 0.32968
|  |  |  | REGULADO | 0.63751 | 0.62819 |  | 0.0093146
[5 empty] | 22.7965 | 22.4575 |  | 0.33899
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.2567 | 1.2381 |  | 0.018593
|  |  |  | REGULADO | 19.2046 | 18.9192 |  | 0.28537
[5 empty] | 20.4613 | 20.1574 |  | 0.30396
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 130.9 | 128.9717 |  | 1.9283
|  |  |  | REGULADO | 1.3565 | 1.3367 |  | 0.01976
[5 empty] | 132.2565 | 130.3084 |  | 1.9481
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 8.6819 | 8.5427 |  | 0.13916
|  |  |  | NO REGULADO | 153.0056 | 150.7573 |  | 2.2484
|  |  |  | REGULADO | 8.732 | 8.6047 |  | 0.12732
[5 empty] | 170.4195 | 167.9047 |  | 2.5148
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 26.5576 | 26.1632 |  | 0.39442
|  |  |  | REGULADO | 0.1237 | 0.12188 |  | 0.0018223
[5 empty] | 26.6813 | 26.2851 |  | 0.39624
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.7317 | 4.6615 |  | 0.07019
[5 empty] | 4.7317 | 4.6615 |  | 0.07019
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 23.6084 | 23.257 |  | 0.35137
|  |  |  | REGULADO | 1.8311 | 1.8042 |  | 0.026893
[5 empty] | 25.4395 | 25.0612 |  | 0.37826
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 26.1515 | 25.7634 |  | 0.38804
|  |  |  | REGULADO | 0.81982 | 0.80771 |  | 0.012116
[5 empty] | 26.9713 | 26.5711 |  | 0.40015
|  |  | META | NO REGULADO | 76.4336 | 75.3024 |  | 1.1312
|  |  |  | REGULADO | 1.7527 | 1.7271 |  | 0.025597
[5 empty] | 78.1864 | 77.0296 |  | 1.1568
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.6993 | 4.6273 |  | 0.07195
|  |  |  | REGULADO | 3.3413 | 3.2925 |  | 0.048737
[5 empty] | 8.0405 | 7.9199 |  | 0.12069
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 23.9895 | 23.9891 |  | 0.00038059
|  |  |  | REGULADO | 3687.9897 | 3633.387 |  | 54.6027
[5 empty] | 3711.9791 | 3657.3761 |  | 54.6031
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 20.798 | 20.4942 |  | 0.30375
|  |  |  | REGULADO | 3.3335 | 3.285 |  | 0.048569
[5 empty] | 24.1315 | 23.7792 |  | 0.35232
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 4.4428 | 4.3775 |  | 0.065213
|  |  |  | REGULADO | 1.093 | 1.0764 |  | 0.016516
[5 empty] | 5.5357 | 5.454 |  | 0.081729
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.549 | 4.4822 |  | 0.066846
|  |  |  | REGULADO | 1.2667 | 1.2482 |  | 0.018463
[5 empty] | 5.8157 | 5.7304 |  | 0.085309
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 20.822 | 20.5127 |  | 0.30933
|  |  |  | REGULADO | 1.2449 | 1.2267 |  | 0.01821
[5 empty] | 22.0669 | 21.7394 |  | 0.32754
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 72.5647 | 71.4992 |  | 1.0655
|  |  |  | REGULADO | 12.1172 | 11.94 |  | 0.17718
[5 empty] | 84.6819 | 83.4392 |  | 1.2427
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 10.5443 | 10.3879 |  | 0.15641
|  |  |  | REGULADO | 0.7833 | 0.77186 |  | 0.011436
[5 empty] | 11.3276 | 11.1598 |  | 0.16785
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 33.3247 | 32.833 |  | 0.49168
|  |  |  | REGULADO | 1.9315 | 1.9033 |  | 0.028169
[5 empty] | 35.2562 | 34.7363 |  | 0.51985
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 233.7802 | 230.3261 |  | 3.4541
|  |  |  | REGULADO | 39.685 | 39.1031 |  | 0.58191
[5 empty] | 273.4651 | 269.4291 |  | 4.036
|  |  | Total Agosto |  | 5773.4052 | 5688.38 |  | 85.0253
| Septiembre |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 224.1487 | 220.8883 |  | 3.2603
|  |  |  | REGULADO | 14.3646 | 14.1586 |  | 0.20601
[5 empty] | 238.5132 | 235.0469 |  | 3.4663
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 22.9555 | 22.6231 |  | 0.33242
|  |  |  | REGULADO | 0.071363 | 0.070331 |  | 0.001032
[5 empty] | 23.0269 | 22.6935 |  | 0.33346
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 101.4861 | 100.0121 |  | 1.4741
|  |  |  | REGULADO | 12.0036 | 11.8297 |  | 0.17384
[5 empty] | 113.4897 | 111.8418 |  | 1.6479
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 224.8455 | 221.5583 |  | 3.2872
|  |  |  | REGULADO | 27.7704 | 27.3705 |  | 0.39992
[5 empty] | 252.6159 | 248.9288 |  | 3.6871
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 87.3452 | 86.0735 |  | 1.2717
|  |  |  | REGULADO | 2.6456 | 2.6074 |  | 0.038181
[5 empty] | 89.9907 | 88.6809 |  | 1.3098
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 148.7145 | 146.5507 |  | 2.1638
|  |  |  | REGULADO | 2.9521 | 2.9099 |  | 0.042282
[5 empty] | 151.6667 | 149.4606 |  | 2.2061
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 38.6748 | 38.1111 |  | 0.56375
|  |  |  | REGULADO | 1.7815 | 1.7558 |  | 0.025725
[5 empty] | 40.4564 | 39.8669 |  | 0.58947
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.34946 | 0.34446 |  | 0.0049996
|  |  |  | REGULADO | 0.87327 | 0.86057 |  | 0.0127
[5 empty] | 1.2227 | 1.205 |  | 0.0177
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 10.4156 | 10.2626 |  | 0.15302
|  |  |  | REGULADO | 35.8599 | 35.3369 |  | 0.52301
[5 empty] | 46.2755 | 45.5995 |  | 0.67603
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 37.6526 | 37.1044 |  | 0.54818
|  |  |  | REGULADO | 53.258 | 52.4838 |  | 0.77418
[5 empty] | 90.9106 | 89.5882 |  | 1.3224
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 20.9719 | 20.6653 |  | 0.30656
|  |  |  | REGULADO | 0.64448 | 0.63517 |  | 0.0093017
[5 empty] | 21.6164 | 21.3005 |  | 0.31587
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.2956 | 1.2768 |  | 0.01883
|  |  |  | REGULADO | 18.9572 | 18.6806 |  | 0.27661
[5 empty] | 20.2528 | 19.9574 |  | 0.29544
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 125.5917 | 123.7629 |  | 1.8288
|  |  |  | REGULADO | 1.3136 | 1.2947 |  | 0.01886
[5 empty] | 126.9053 | 125.0577 |  | 1.8477
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 0.068251 | 0.067208 |  | 0.0010425
|  |  |  | NO REGULADO | 151.5444 | 149.3443 |  | 2.2001
|  |  |  | REGULADO | 8.4153 | 8.294 |  | 0.12134
[5 empty] | 160.0279 | 157.7054 |  | 2.3225
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 26.746 | 26.3566 |  | 0.38939
|  |  |  | REGULADO | 0.13808 | 0.13607 |  | 0.0020094
[5 empty] | 26.8841 | 26.4927 |  | 0.3914
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.5124 | 4.4466 |  | 0.06574
[5 empty] | 4.5124 | 4.4466 |  | 0.06574
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 25.3134 | 24.9434 |  | 0.37001
|  |  |  | REGULADO | 1.8816 | 1.8545 |  | 0.027083
[5 empty] | 27.195 | 26.7979 |  | 0.39709
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 25.5119 | 25.1388 |  | 0.37309
|  |  |  | REGULADO | 0.79071 | 0.77924 |  | 0.011474
[5 empty] | 26.3026 | 25.918 |  | 0.38456
|  |  | META | NO REGULADO | 76.9078 | 75.7871 |  | 1.1208
|  |  |  | REGULADO | 1.9421 | 1.9141 |  | 0.027999
[5 empty] | 78.8499 | 77.7012 |  | 1.1488
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.6631 | 4.593 |  | 0.070093
|  |  |  | REGULADO | 3.287 | 3.2397 |  | 0.047287
[5 empty] | 7.95 | 7.8327 |  | 0.11738
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 20.7366 | 20.7362 |  | 0.00039281
|  |  |  | REGULADO | 3596.0276 | 3543.7165 |  | 52.3111
[5 empty] | 3616.7642 | 3564.4528 |  | 52.3115
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 20.1463 | 19.8557 |  | 0.29066
|  |  |  | REGULADO | 3.3863 | 3.3375 |  | 0.048746
[5 empty] | 23.5326 | 23.1932 |  | 0.3394
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 4.4327 | 4.3684 |  | 0.064368
|  |  |  | REGULADO | 1.0952 | 1.0792 |  | 0.016058
[5 empty] | 5.5279 | 5.4475 |  | 0.080426
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.395 | 4.3313 |  | 0.063608
|  |  |  | REGULADO | 1.227 | 1.2094 |  | 0.017655
[5 empty] | 5.622 | 5.5407 |  | 0.081263
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 20.8179 | 20.5131 |  | 0.30481
|  |  |  | REGULADO | 1.2073 | 1.1899 |  | 0.017392
[5 empty] | 22.0251 | 21.7029 |  | 0.3222
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 69.6598 | 68.6506 |  | 1.0092
|  |  |  | REGULADO | 11.9071 | 11.7356 |  | 0.1715
[5 empty] | 81.5669 | 80.3862 |  | 1.1807
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 10.6406 | 10.4846 |  | 0.15601
|  |  |  | REGULADO | 0.74197 | 0.73126 |  | 0.010711
[5 empty] | 11.3826 | 11.2159 |  | 0.16672
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 37.4298 | 36.8835 |  | 0.54628
|  |  |  | REGULADO | 1.8411 | 1.8146 |  | 0.026493
[5 empty] | 39.2709 | 38.6981 |  | 0.57277
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 225.3464 | 222.0578 |  | 3.2886
|  |  |  | REGULADO | 39.2673 | 38.7021 |  | 0.56516
[5 empty] | 264.6137 | 260.76 |  | 3.8537
|  |  | Total Septiembre |  | 5618.9708 | 5537.5194 |  | 81.4514
| Octubre |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 227.2239 | 223.7068 |  | 3.5171
|  |  |  | REGULADO | 14.6512 | 14.4265 |  | 0.22463
[5 empty] | 241.8751 | 238.1333 |  | 3.7418
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 24.9614 | 24.5739 |  | 0.38748
|  |  |  | REGULADO | 0.079889 | 0.078652 |  | 0.0012362
[5 empty] | 25.0413 | 24.6525 |  | 0.38871
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 103.0391 | 101.4419 |  | 1.5971
|  |  |  | REGULADO | 12.1179 | 11.9301 |  | 0.18776
[5 empty] | 115.1569 | 113.372 |  | 1.7849
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 224.5763 | 221.084 |  | 3.4924
|  |  |  | REGULADO | 28.3953 | 27.9589 |  | 0.43636
[5 empty] | 252.9716 | 249.0429 |  | 3.9287
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 94.2226 | 92.7617 |  | 1.4609
|  |  |  | REGULADO | 2.7649 | 2.7221 |  | 0.042787
[5 empty] | 96.9875 | 95.4838 |  | 1.5037
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 163.3655 | 160.8407 |  | 2.5248
|  |  |  | REGULADO | 3.0403 | 2.994 |  | 0.046307
[5 empty] | 166.4059 | 163.8347 |  | 2.5711
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 44.0145 | 43.3284 |  | 0.68612
|  |  |  | REGULADO | 1.9261 | 1.8963 |  | 0.029842
[5 empty] | 45.9406 | 45.2247 |  | 0.71597
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.33721 | 0.33199 |  | 0.0052241
|  |  |  | REGULADO | 0.89736 | 0.88334 |  | 0.014016
[5 empty] | 1.2346 | 1.2153 |  | 0.019241
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 9.5571 | 9.407 |  | 0.15016
|  |  |  | REGULADO | 36.6799 | 36.1075 |  | 0.57242
[5 empty] | 46.237 | 45.5144 |  | 0.72258
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 36.1401 | 35.5798 |  | 0.56033
|  |  |  | REGULADO | 54.314 | 53.4703 |  | 0.84374
[5 empty] | 90.4541 | 89.05 |  | 1.4041
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 22.8104 | 22.4553 |  | 0.35509
|  |  |  | REGULADO | 0.66986 | 0.65947 |  | 0.010385
[5 empty] | 23.4803 | 23.1148 |  | 0.36547
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.328 | 1.3077 |  | 0.020363
|  |  |  | REGULADO | 19.3309 | 19.0295 |  | 0.30136
[5 empty] | 20.6589 | 20.3372 |  | 0.32173
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 111.0994 | 109.3752 |  | 1.7243
|  |  |  | REGULADO | 1.2841 | 1.2644 |  | 0.019647
[5 empty] | 112.3835 | 110.6396 |  | 1.7439
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 0.048079 | 0.047232 |  | 0.00084683
|  |  |  | NO REGULADO | 151.4522 | 149.1063 |  | 2.3459
|  |  |  | REGULADO | 8.6046 | 8.4723 |  | 0.13229
[5 empty] | 160.1048 | 157.6258 |  | 2.479
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 27.5701 | 27.1417 |  | 0.42841
|  |  |  | REGULADO | 0.13335 | 0.13128 |  | 0.0020715
[5 empty] | 27.7035 | 27.273 |  | 0.43048
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.8415 | 4.7655 |  | 0.07596
[5 empty] | 4.8415 | 4.7655 |  | 0.07596
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 25.4013 | 25.0045 |  | 0.39679
|  |  |  | REGULADO | 1.9032 | 1.8738 |  | 0.029327
[5 empty] | 27.3045 | 26.8784 |  | 0.42611
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 25.7976 | 25.3919 |  | 0.40572
|  |  |  | REGULADO | 0.83578 | 0.82276 |  | 0.01302
[5 empty] | 26.6334 | 26.2146 |  | 0.41874
|  |  | META | NO REGULADO | 80.8861 | 79.6321 |  | 1.254
|  |  |  | REGULADO | 2.0074 | 1.9764 |  | 0.030954
[5 empty] | 82.8934 | 81.6085 |  | 1.285
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.6599 | 4.5853 |  | 0.074656
|  |  |  | REGULADO | 3.353 | 3.3015 |  | 0.051533
[5 empty] | 8.0129 | 7.8867 |  | 0.12619
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 22.7441 | 22.7437 |  | 0.00038347
|  |  |  | REGULADO | 3680.2155 | 3623.0636 |  | 57.1519
[5 empty] | 3702.9596 | 3645.8073 |  | 57.1523
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 19.6379 | 19.3371 |  | 0.30088
|  |  |  | REGULADO | 3.4877 | 3.434 |  | 0.053712
[5 empty] | 23.1256 | 22.771 |  | 0.35459
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 4.5952 | 4.5241 |  | 0.07109
|  |  |  | REGULADO | 1.1429 | 1.125 |  | 0.01785
[5 empty] | 5.7381 | 5.6492 |  | 0.08894
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.4613 | 4.3925 |  | 0.068841
|  |  |  | REGULADO | 1.2193 | 1.2006 |  | 0.01877
[5 empty] | 5.6806 | 5.593 |  | 0.08761
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 21.0143 | 20.6859 |  | 0.3284
|  |  |  | REGULADO | 1.2762 | 1.2565 |  | 0.01971
[5 empty] | 22.2905 | 21.9424 |  | 0.34811
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 74.9905 | 73.8287 |  | 1.1618
|  |  |  | REGULADO | 11.9869 | 11.8022 |  | 0.18473
[5 empty] | 86.9774 | 85.6309 |  | 1.3466
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 11.4331 | 11.2546 |  | 0.17843
|  |  |  | REGULADO | 0.7784 | 0.76643 |  | 0.011975
[5 empty] | 12.2115 | 12.0211 |  | 0.19041
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 34.5848 | 34.046 |  | 0.53876
|  |  |  | REGULADO | 1.8957 | 1.8666 |  | 0.029168
[5 empty] | 36.4805 | 35.9126 |  | 0.56793
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 227.6655 | 224.125 |  | 3.5405
|  |  |  | REGULADO | 37.387 | 36.808 |  | 0.57903
[5 empty] | 265.0525 | 260.933 |  | 4.1195
|  |  | Total Octubre |  | 5736.8377 | 5648.1285 |  | 88.7093
| Noviembre |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 220.5703 | 217.5581 |  | 3.0122
|  |  |  | REGULADO | 14.4441 | 14.2506 |  | 0.19345
[5 empty] | 235.0144 | 231.8087 |  | 3.2057
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 25.7013 | 25.3513 |  | 0.34993
|  |  |  | REGULADO | 0.080203 | 0.079111 |  | 0.0010919
[5 empty] | 25.7815 | 25.4304 |  | 0.35102
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 100.1008 | 98.7377 |  | 1.3631
|  |  |  | REGULADO | 11.4815 | 11.3257 |  | 0.15584
[5 empty] | 111.5823 | 110.0634 |  | 1.5189
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 217.8836 | 214.8886 |  | 2.995
|  |  |  | REGULADO | 27.9242 | 27.5485 |  | 0.37572
[5 empty] | 245.8078 | 242.4371 |  | 3.3707
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 92.0273 | 90.7693 |  | 1.258
|  |  |  | REGULADO | 2.6274 | 2.5918 |  | 0.035598
[5 empty] | 94.6547 | 93.361 |  | 1.2936
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 162.6125 | 160.3883 |  | 2.2242
|  |  |  | REGULADO | 3.0234 | 2.9832 |  | 0.040181
[5 empty] | 165.6358 | 163.3715 |  | 2.2644
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 41.7179 | 41.1439 |  | 0.574
|  |  |  | REGULADO | 1.8209 | 1.7961 |  | 0.024784
[5 empty] | 43.5388 | 42.94 |  | 0.59878
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.35704 | 0.35226 |  | 0.0047812
|  |  |  | REGULADO | 0.9049 | 0.8924 |  | 0.012495
[5 empty] | 1.2619 | 1.2447 |  | 0.017277
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 8.7469 | 8.6258 |  | 0.12107
|  |  |  | REGULADO | 36.0137 | 35.5187 |  | 0.49495
[5 empty] | 44.7606 | 44.1445 |  | 0.61602
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 36.4171 | 35.9195 |  | 0.49752
|  |  |  | REGULADO | 52.1777 | 51.4593 |  | 0.71844
[5 empty] | 88.5948 | 87.3788 |  | 1.216
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 22.4933 | 22.1833 |  | 0.30999
|  |  |  | REGULADO | 0.66341 | 0.65439 |  | 0.0090137
[5 empty] | 23.1567 | 22.8377 |  | 0.31901
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 1.2858 | 1.2681 |  | 0.017651
|  |  |  | REGULADO | 18.4966 | 18.2419 |  | 0.25463
[5 empty] | 19.7823 | 19.51 |  | 0.27228
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 118.7439 | 117.1247 |  | 1.6192
|  |  |  | REGULADO | 1.332 | 1.314 |  | 0.017932
[5 empty] | 120.0759 | 118.4387 |  | 1.6372
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 0.12813 | 0.12707 |  | 0.0010554
|  |  |  | NO REGULADO | 147.241 | 145.2361 |  | 2.0049
|  |  |  | REGULADO | 8.3637 | 8.2514 |  | 0.11226
[5 empty] | 155.7329 | 153.6146 |  | 2.1182
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 26.372 | 26.0092 |  | 0.36282
|  |  |  | REGULADO | 0.12802 | 0.12624 |  | 0.0017769
[5 empty] | 26.5001 | 26.1355 |  | 0.3646
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 4.7547 | 4.6895 |  | 0.065237
[5 empty] | 4.7547 | 4.6895 |  | 0.065237
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 21.8068 | 21.5048 |  | 0.30196
|  |  |  | REGULADO | 1.887 | 1.8614 |  | 0.025614
[5 empty] | 23.6938 | 23.3663 |  | 0.32757
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 24.4469 | 24.1085 |  | 0.33832
|  |  |  | REGULADO | 0.76055 | 0.75011 |  | 0.010448
[5 empty] | 25.2074 | 24.8586 |  | 0.34877
|  |  | META | NO REGULADO | 77.6699 | 76.6087 |  | 1.0612
|  |  |  | REGULADO | 1.7801 | 1.7561 |  | 0.023971
[5 empty] | 79.45 | 78.3648 |  | 1.0852
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 4.5903 | 4.5245 |  | 0.065804
|  |  |  | REGULADO | 3.2815 | 3.2372 |  | 0.044216
[5 empty] | 7.8718 | 7.7618 |  | 0.11002
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 26.2972 | 26.2969 |  | 0.0003393
|  |  |  | REGULADO | 3553.0276 | 3504.3874 |  | 48.6402
[5 empty] | 3579.3248 | 3530.6843 |  | 48.6406
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 18.3038 | 18.056 |  | 0.24782
|  |  |  | REGULADO | 3.3007 | 3.2561 |  | 0.044532
[5 empty] | 21.6045 | 21.3122 |  | 0.29236
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 4.5759 | 4.5135 |  | 0.062415
|  |  |  | REGULADO | 1.0774 | 1.0625 |  | 0.014919
[5 empty] | 5.6533 | 5.576 |  | 0.077334
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 4.4114 | 4.3515 |  | 0.059855
|  |  |  | REGULADO | 1.2369 | 1.2203 |  | 0.016615
[5 empty] | 5.6483 | 5.5719 |  | 0.07647
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 20.264 | 19.9839 |  | 0.28011
|  |  |  | REGULADO | 1.3061 | 1.2885 |  | 0.01764
[5 empty] | 21.5701 | 21.2723 |  | 0.29775
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 74.8093 | 73.7906 |  | 1.0187
|  |  |  | REGULADO | 9.9336 | 9.7995 |  | 0.13409
[5 empty] | 84.7429 | 83.5901 |  | 1.1528
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 10.7488 | 10.6006 |  | 0.14823
|  |  |  | REGULADO | 0.75159 | 0.74144 |  | 0.010151
[5 empty] | 11.5004 | 11.3421 |  | 0.15838
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 33.1257 | 32.6692 |  | 0.45654
|  |  |  | REGULADO | 1.7987 | 1.7747 |  | 0.024029
[5 empty] | 34.9244 | 34.4439 |  | 0.48056
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 224.6489 | 221.5685 |  | 3.0803
|  |  |  | REGULADO | 35.4749 | 34.9944 |  | 0.48048
[5 empty] | 260.1237 | 256.5629 |  | 3.5608
|  |  | Total Noviembre |  | 5567.9507 | 5492.1133 |  | 75.8375
| Diciembre |  | ANTIOQUIA | NO REGULADO | 112.5166 | 110.919 |  | 1.5976
|  |  |  | REGULADO | 7.8276 | 7.7189 |  | 0.10878
[5 empty] | 120.3442 | 118.6378 |  | 1.7064
|  |  | ARAUCA | NO REGULADO | 14.3909 | 14.1861 |  | 0.2048
|  |  |  | REGULADO | 0.043837 | 0.043221 |  | 0.00061649
[5 empty] | 14.4347 | 14.2293 |  | 0.20542
|  |  | ATLÁNTICO | NO REGULADO | 54.0675 | 53.303 |  | 0.76454
|  |  |  | REGULADO | 6.3004 | 6.2119 |  | 0.088521
[5 empty] | 60.3679 | 59.5149 |  | 0.85307
|  |  | BOGOTÁ D.E. | NO REGULADO | 115.0485 | 113.4014 |  | 1.6471
|  |  |  | REGULADO | 14.9347 | 14.7259 |  | 0.20884
[5 empty] | 129.9832 | 128.1273 |  | 1.8559
|  |  | BOLÍVAR | NO REGULADO | 46.5838 | 45.9196 |  | 0.66418
|  |  |  | REGULADO | 1.4519 | 1.4315 |  | 0.020359
[5 empty] | 48.0357 | 47.3511 |  | 0.68454
|  |  | BOYACÁ | NO REGULADO | 79.257 | 78.1217 |  | 1.1354
|  |  |  | REGULADO | 1.5947 | 1.5726 |  | 0.022102
[5 empty] | 80.8517 | 79.6943 |  | 1.1575
|  |  | CALDAS | NO REGULADO | 21.9385 | 21.6261 |  | 0.3124
|  |  |  | REGULADO | 0.97153 | 0.95785 |  | 0.013684
[5 empty] | 22.91 | 22.5839 |  | 0.32609
|  |  | CAQUETÁ | NO REGULADO | 0.23873 | 0.23548 |  | 0.0032551
|  |  |  | REGULADO | 0.46003 | 0.45346 |  | 0.0065613
[5 empty] | 0.69876 | 0.68894 |  | 0.0098164
|  |  | CASANARE | NO REGULADO | 4.3834 | 4.3196 |  | 0.063866
|  |  |  | REGULADO | 28.0512 | 27.7752 |  | 0.27603
[5 empty] | 32.4346 | 32.0947 |  | 0.33989
|  |  | CAUCA | NO REGULADO | 19.2565 | 18.981 |  | 0.27558
|  |  |  | REGULADO | 30.5402 | 30.1378 |  | 0.40246
[5 empty] | 49.7968 | 49.1188 |  | 0.67804
|  |  | CESAR | NO REGULADO | 12.1075 | 11.9341 |  | 0.1734
|  |  |  | REGULADO | 0.37629 | 0.37099 |  | 0.0053036
[5 empty] | 12.4838 | 12.305 |  | 0.17871
|  |  | CHOCÓ | NO REGULADO | 0.70982 | 0.69976 |  | 0.010057
|  |  |  | REGULADO | 9.9567 | 9.815 |  | 0.14171
[5 empty] | 10.6665 | 10.5147 |  | 0.15177
|  |  | CÓRDOBA | NO REGULADO | 65.0997 | 64.1787 |  | 0.92096
|  |  |  | REGULADO | 0.71916 | 0.70915 |  | 0.01001
[5 empty] | 65.8188 | 64.8879 |  | 0.93097
|  |  | CUNDINAMARCA | CONSUMOS | 3.8753 | 3.8752 |  | 5.285e-05
|  |  |  | NO REGULADO | 81.2757 | 80.1192 |  | 1.1566
|  |  |  | REGULADO | 4.5264 | 4.4631 |  | 0.063376
[5 empty] | 89.6774 | 88.4574 |  | 1.22
|  |  | GUAJIRA | NO REGULADO | 14.8359 | 14.6223 |  | 0.21358
|  |  |  | REGULADO | 0.065841 | 0.0649 |  | 0.00094079
[5 empty] | 14.9017 | 14.6872 |  | 0.21452
|  |  | GUAVIARE | REGULADO | 2.6548 | 2.6169 |  | 0.037912
[5 empty] | 2.6548 | 2.6169 |  | 0.037912
|  |  | HUILA | NO REGULADO | 11.9435 | 11.7708 |  | 0.17265
|  |  |  | REGULADO | 1.0154 | 1.0012 |  | 0.014158
[5 empty] | 12.9588 | 12.772 |  | 0.18681
|  |  | MAGDALENA | NO REGULADO | 13.8197 | 13.6203 |  | 0.19935
|  |  |  | REGULADO | 0.43995 | 0.43371 |  | 0.0062344
[5 empty] | 14.2596 | 14.054 |  | 0.20559
|  |  | META | NO REGULADO | 42.3889 | 41.7843 |  | 0.60454
|  |  |  | REGULADO | 0.97902 | 0.96529 |  | 0.013731
[5 empty] | 43.3679 | 42.7496 |  | 0.61828
|  |  | NARIÑO | NO REGULADO | 2.4873 | 2.4503 |  | 0.037001
|  |  |  | REGULADO | 1.7577 | 1.7332 |  | 0.024536
[5 empty] | 4.2451 | 4.1835 |  | 0.061537
|  |  | NO APLICA | CONSUMOS | 16.4129 | 16.4126 |  | 0.00032332
|  |  |  | REGULADO | 2007.4676 | 1980.2538 |  | 27.2137
[5 empty] | 2023.8805 | 1996.6664 |  | 27.2141
|  |  | NORTE SANTANDER | NO REGULADO | 11.8134 | 11.6434 |  | 0.17002
|  |  |  | REGULADO | 1.7944 | 1.7693 |  | 0.025104
[5 empty] | 13.6078 | 13.4127 |  | 0.19512
|  |  | PUTUMAYO | NO REGULADO | 2.4405 | 2.4054 |  | 0.035008
|  |  |  | REGULADO | 0.58818 | 0.58003 |  | 0.0081506
[5 empty] | 3.0286 | 2.9855 |  | 0.043158
|  |  | QUINDÍO | NO REGULADO | 2.4108 | 2.3769 |  | 0.033921
|  |  |  | REGULADO | 0.67286 | 0.66346 |  | 0.0094066
[5 empty] | 3.0837 | 3.0403 |  | 0.043328
|  |  | RISARALDA | NO REGULADO | 10.994 | 10.836 |  | 0.15801
|  |  |  | REGULADO | 0.73937 | 0.72904 |  | 0.010333
[5 empty] | 11.7334 | 11.565 |  | 0.16835
|  |  | SANTANDER | NO REGULADO | 41.2794 | 40.6946 |  | 0.58481
|  |  |  | REGULADO | 5.1685 | 5.0963 |  | 0.072156
[5 empty] | 46.4479 | 45.7909 |  | 0.65697
|  |  | SUCRE | NO REGULADO | 6.2514 | 6.1613 |  | 0.090099
|  |  |  | REGULADO | 0.3985 | 0.3929 |  | 0.0055997
[5 empty] | 6.6499 | 6.5542 |  | 0.095698
|  |  | TOLIMA | NO REGULADO | 18.3399 | 18.076 |  | 0.26392
|  |  |  | REGULADO | 1.0467 | 1.0322 |  | 0.014509
[5 empty] | 19.3866 | 19.1082 |  | 0.27843
|  |  | VALLE DEL CAUCA | NO REGULADO | 118.7597 | 117.0645 |  | 1.6952
|  |  |  | REGULADO | 20.2922 | 20.0081 |  | 0.28406
[5 empty] | 139.0518 | 137.0726 |  | 1.9792
|  |  | Total Diciembre |  | 3097.7624 | 3055.4654 |  | 42.2971