## Nodos del sistema
Nodos 500
Nodo | Capacidad efectiva(MWh)
Copey | x
Ocaña | x
Primavera | x
Bacata | x
San carlos | 1240
La virginia | x
San Marcos | x
Porce 3 | 700
Cerramotoso | xxx
Chinu | x
Bolivar | x
nn | x
Sabanalarga | x

## capacidad de generadoras
capacidad efectiva por generacion
Central | Capacidad efectiva(MWh) | Factor de conversion | Ubicación | Region pais
Betania | 540 | 0.595 | Yagura, Huila | Sur oriente
Chivor | 1000 | 6.9035 | Santa Maria, Boyaca | Centro
Guavio | 1250 | 9.8675 | Ubala, Cundinamarca | Centro
Jaguas | 170 | 2.4737 | San Rafael, San Roque, Alejandría, Concepción y Santo Domingo, Antioquia | Nor occidente
La Tasajera | 306 | 7.7468 | xx | xx
Miel 1 | 396 | 1.9822 | Norcosia, Caldas | CQR
Playas | 207 | 1.5544 | Cercanias a Medellin, Antionquia | Nor occidente
Porce 2 | 405 | 2.2304 | Medellin, Antioquia | Nor occidente
Porce 3 | 700 | 3.1822 | Medellin, Antioquia | Nor occidente
Salvajina | 285 | 0.9845 | corregimiento de Buenos Aires, Municipio Suárez, Departamento del Cauca | Sur occidente
San Carlos | 1240 | 5.4598 | San Carlos, Antioquia | Nor occidente
Urra | 338 | 0.445 | Tierralta, cordoba | Costa
Termosierrab | 353 | 7.1417 | Puerto Nare, Magadalena medio antioqueño | Nor occidente | x
Guajira 1 | 143 | 9.8 | Dibulla, Mingueo, Guajira | Costa
Guajira 2 | 143 | 10.2 | Dibulla, Mingueo, Guajira | Costa
Paipa 1 | 31 | 14.9814 | Via Paipa-tunja | Centro
Paipa 2 | 72 | 10.7918 | Via Paipa-tunja | Centro
Paipa 3 | 70 | 12.2715 | Via Paipa-tunja | Centro
Paipa 4 | 154 | 9.5355 | Via Paipa-tunja | Centro
Tasajero 1 | 163 | 9.1268 | barbosa, Antioquia | Nor occidente
Tasajero 2 | 165 | 9.7214 | barbosa, Antioquia | Nor occidente
Cartagena 1 | 61 | 11.8272 | Cartagena, Bolivar | Costa
Cartagena 2 | 60 | 11.8239 | Cartagena, Bolivar | Costa
Cartagena 3 | 66 | 12.1158 | Cartagena, Bolivar | Costa
Flores 1 | 160 | 7.772 | Barranquilla, Atlantico | Costa
Flores 4b | 450 | 6.8456 | Barranquilla, Atlantico | Costa
Merilectrica 1 | 167 | 9.7655 | Barrancabermeja, Santander | Nor oriente
Tebsab | 791 | 7.2131 | Barranquilla, Atlantico | Costa
Termocandelaria 1 | 157 | 10.5277 | Manomal, bolivar | Costa | x
Termocandelaria 2 | 157 | 10.4763 | Manomal, bolivar | Costa | x
Termocentro cc | 264 | 7.2683 | Puerto olaya, municipio de cimitarra, Santander | Nor oriente
Guacaica | 0.86 | 0 | xx | xx
Termobolivar | 9.7 | 0 | Santa Rosa, Bolivar | Costa | x
Generacion total | 10474.56
capacidad efectiva por generacion Zona Sur Oriente
Central | Capacidad efectiva(MWh) | Factor de conversion | Ubicación | Region pais
Betania | 540 | 0.595 | Yagura, Huila | Sur oriente
Generacion total | 540
capacidad efectiva por generacion Zona Sur Occidente
Central | Capacidad efectiva(MWh) | Factor de conversion | Ubicación | Region pais
Salvajina | 285 | 0.9845 | corregimiento de Buenos Aires, Municipio Suárez, Departamento del Cauca | Sur occidente
Generacion total | 285
capacidad efectiva por generacion Zona Nor Oriente
Central | Capacidad efectiva(MWh) | Factor de conversion | Ubicación | Region pais
Merilectrica 1 | 167 | 9.7655 | Barrancabermeja, Santander | Nor oriente
Termocentro cc | 264 | 7.2683 | Puerto olaya, municipio de cimitarra, Santander | Nor oriente
Generacion total | 431
capacidad efectiva por generacion Zona Nor Occidente
Central | Capacidad efectiva(MWh) | Factor de conversion | Ubicación | Region pais
Jaguas | 170 | 2.4737 | San Rafael, San Roque, Alejandría, Concepción y Santo Domingo, Antioquia | Nor occidente
Playas | 207 | 1.5544 | Cercanias a Medellin, Antionquia | Nor occidente
Porce 2 | 405 | 2.2304 | Medellin, Antioquia | Nor occidente
Porce 3 | 700 | 3.1822 | Medellin, Antioquia | Nor occidente
San Carlos | 1240 | 5.4598 | San Carlos, Antioquia | Nor occidente
Termosierrab | 353 | 7.1417 | Puerto Nare, Magadalena medio antioqueño | Nor occidente
Tasajero 1 | 163 | 9.1268 | barbosa, Antioquia | Nor occidente
Tasajero 2 | 165 | 9.7214 | barbosa, Antioquia | Nor occidente
Generacion total | 3403
capacidad efectiva por generacion Zona CQR
Central | Capacidad efectiva(MWh) | Factor de conversion | Ubicación | Region pais
Miel 1 | 396 | 1.9822 | Norcosia, Caldas | CQR
Generacion total | 396
capacidad efectiva por generacion Zona Costa
Central | Capacidad efectiva(MWh) | Factor de conversion | Ubicación | Region pais
Urra | 338 | 0.445 | Tierralta, cordoba | Costa
Guajira 1 | 143 | 9.8 | Dibulla, Mingueo, Guajira | Costa
Guajira 2 | 143 | 10.2 | Dibulla, Mingueo, Guajira | Costa
Cartagena 1 | 61 | 11.8272 | Cartagena, Bolivar | Costa
Cartagena 2 | 60 | 11.8239 | Cartagena, Bolivar | Costa
Cartagena 3 | 66 | 12.1158 | Cartagena, Bolivar | Costa
Flores 1 | 160 | 7.772 | Barranquilla, Atlantico | Costa
Flores 4b | 450 | 6.8456 | Barranquilla, Atlantico | Costa
Tebsab | 791 | 7.2131 | Barranquilla, Atlantico | Costa
Termocandelaria 1 | 157 | 10.5277 | Manomal, bolivar | Costa
Termocandelaria 2 | 157 | 10.4763 | Manomal, bolivar | Costa
Termobolivar | 9.7 | 0 | Santa Rosa, Bolivar | Costa
Generacion total | 2535.7
capacidad efectiva por generacion Zona Centro
Central | Capacidad efectiva(MWh) | Factor de conversion | Ubicación | Region pais
Chivor | 1000 | 6.9035 | Santa Maria, Boyaca | Centro
Guavio | 1250 | 9.8675 | Ubala, Cundinamarca | Centro
Paipa 1 | 31 | 14.9814 | Via Paipa-tunja | Centro
Paipa 2 | 72 | 10.7918 | Via Paipa-tunja | Centro
Paipa 3 | 70 | 12.2715 | Via Paipa-tunja | Centro
Paipa 4 | 154 | 9.5355 | Via Paipa-tunja | Centro
Generacion total | 2577

## Ubicacion geografica
Sistema de 500
| Nodo | Ubicación | Region pais | web
| Copey | Copey, Cesar | Costa | http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/ConvocatoriasSistemaTransmisionNacional/UPME%2001-2014/De_Intercolombia_info_tecnica_y_costos_de_conexion.pdf
| Ocaña | Ocaña, Norte de Santander | Nor oriente | http://www1.upme.gov.co/PromocionSector/ConvocatoriasSistemaTransmisionNacional/UPME%2001-2014/De_Intercolombia_info_tecnica_y_costos_de_conexion.pdf
| Primavera | Cimitarra, Santander | Nor oriente | http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/comunicados/2007-01-02-ISA-puso-en-operacion-comercial-linea-Primavera-Bacata-a-500-mil-voltios-y-sus-obras-asociadas.pdf
| Bacata | Tenjo, Cundinamarca | Centro | http://www.isa.co/es/sala-de-prensa/Documents/comunicados/2007-01-02-ISA-puso-en-operacion-comercial-linea-Primavera-Bacata-a-500-mil-voltios-y-sus-obras-asociadas.pdf | http://www.intercolombia.com/Negocio/Paginas/Subestacion-Bacata.aspx
| La virginia | Pereira, Risaralda | CQR | https://www.grupoenergiabogota.com/eeb/index.php/transmision-de-electricidad/proyectos-en-desarrollo2/proyecto-upme-04-2014-proyecto-refuerzo-suroccidental
| San Marcos | Yumbo, Valle del cauca | Sur occidente | https://www.grupoenergiabogota.com/eeb/index.php/transmision-de-electricidad/proyectos-en-desarrollo2/proyecto-upme-04-2014-proyecto-refuerzo-suroccidental
| Cerramatoso | Cerramatoso, Cordoba | Costa | http://www.intercolombia.com/negocio/paginas/cerromatoso.aspx
| Chinu | Chinu, Cordoba | Costa | http://www.intercolombia.com/SalaPrensa/Paginas/Mantenimiento-en-la-subestaci%C3%B3n-Chin%C3%BA.aspx
| Bolivar | Santa Rosa, Bolivar | Costa | https://www.google.es/maps/place/Subestaci%C3%B3n+Bol%C3%ADvar/@10.446242,-75.3970654,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8ef62325c139ca81:0xdf6d67f74e1aea71!8m2!3d10.446242!4d-75.3948767 | https://www.grupoenergiabogota.com/eeb/index.php/transmision-de-electricidad/proyectos-en-desarrollo2/proyecto-upme-05-2012-cartagena-bolivar
13 | nn | xxxx
| Sabanalarga | Sabanalarga, Atlantico | Costa | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-778593
0 | Paipa | Via Paipa-tunja | Centro | http://www.andeg.org/node/14
0 | La sierra | Puerto Nare, Magadalena medio antioqueño | Nor occidente | http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-765459
| Termocentro | Puerto olaya, municipio de cimitarra, Santander | Nor oriente | https://www.isagen.com.co/SitioWeb/delegate/documentos/nuestro-negocio/generamos-energia/caracteristicas-tecnicas-central-termocentro.pdf
0 | Merilectrica | Barrancabermeja, Santander | Nor oriente | http://www.celsia.com/es/nuestra-empresa/modelo-de-negocio/generacion
1 | Barranca | Asumo, Barrancabermeja, Santander | Nor oriente | xxxxx
| Guajira | Dibulla, Mingueo, Guajira | Costa | http://www.transelca.com.co/appweb/ssl/doc_ofertas/166/EETT%200000001651-1.pdf
| Tebsab | Barranquilla, Atlantico | Costa | http://www.transelca.com.co/appweb/ssl/doc_ofertas/166/EETT%200000001651-1.pdf
| Flores | Barranquilla, Atlantico | Costa | http://www.transelca.com.co/appweb/ssl/doc_ofertas/166/EETT%200000001651-1.pdf
| Cartagena | Cartagena, Bolivar | Costa | http://www.transelca.com.co/appweb/ssl/doc_ofertas/166/EETT%200000001651-1.pdf
0 | Candelaria | Manomal, bolivar | Costa | http://repository.lasalle.edu.co/bitstream/handle/10185/14922/41011162.pdf;jsessionid=774E3EF2844DDE2AE0EB782C073E7921?sequence=1 | 55
| Chivor | Santa Maria, Boyaca | Centro
| Guavio | Ubala, Cundinamarca | Centro | https://prezi.com/ezw3vxl55ghp/central-hidroelectrica-del-guavio/
0 | Paraiso | Mesitas del colegio, Cundinamarca | Centro | http://www.emgesa.com.co/es/conocenos/nuestronegocio/Paginas/home.aspx | https://www.google.es/maps/place/Hidroelectrica+El+Paraiso/@4.5932948,-74.3838879,11z/data=!4m8!1m2!2m1!1sCentral+hidroel%C3%A9ctrica+Para%C3%ADso!3m4!1s0x8e3f72a10a37eb2d:0xcf2335a52286fa4f!8m2!3d4.5717069!4d-74.4015441
0 | Guaca | Betulia, Mesitas del colegio, cundinamarca | Centro | http://www.emgesa.com.co/es/conocenos/nuestronegocio/Paginas/home.aspx | https://www.google.es/maps/place/Central+Hidro+Electrica+La+Guaca+-+EMGESA/@4.5932674,-74.3838887,11z/data=!4m8!1m2!2m1!1sCentral+hidroel%C3%A9ctrica+Guaca!3m4!1s0x8e3f6da3bb740b59:0x7eb94784ffbd946!8m2!3d4.6017022!4d-74.4330698
| Betania | Yagura, Huila | Sur oriente | http://www.upme.gov.co/Convoca2005/Anexos/Anexo%20Tecnico/SOPORTE_TECNICO_CONVOCATORIAS%20en%20Ener_transjm/Betania/INFORMACION%20SE%20BETANIA.pdf
0 | Salvajina | corregimiento de Buenos Aires, Municipio Suárez, Departamento del Cauca | Sur occidente | http://ipt.biodiversidad.co/cr-sib/resource.do?r=1465_emsal_20151223
0 | A_anchhicaya | cercanias a Cali, Valle del Cauca | Sur occidente | http://www.celsia.com/centrales-hidroelectricas
0 | Urra | Tierralta, cordoba | Costa | http://urra.com.co/
| Guadalupe iv | Medellin, Antioquia | Nor occidente | https://www.epm.com.co/site/home/institucional/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas#undefined
| Porce 2 | Medellin, Antioquia | Nor occidente | https://www.epm.com.co/site/home/institucional/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas#undefined
| Tasajero | barbosa, Antioquia | Nor occidente | https://www.epm.com.co/site/home/institucional/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas#undefined
| Jaguas | San Rafael, San Roque, Alejandría, Concepción y Santo Domingo, Antioquia | Nor occidente | https://www.isagen.com.co/SitioWeb/es/nuestro-negocio/generamos-energia/central-hidroelectrica-jaguas
0 | Playas | Cercanias a Medellin, Antionquia | Nor occidente | http://centraleshidroelectricasdeantioquia.blogspot.com.co/ |  | https://www.epm.com.co/site/home/institucional/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas#undefined
0 | Guatape | Guatape-San Rafel, Antioquia | Nor occidente | https://www.google.es/maps/place/Central+Hidroelectrica+Guatap%C3%A9/@6.2821299,-75.0970349,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e440470b831c7fd:0x6704ad3057ebfe45!8m2!3d6.2821299!4d-75.0948462 |  | https://www.epm.com.co/site/home/institucional/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas#undefined
| Miel 1 | Norcosia, Caldas | CQR | https://www.google.es/maps/place/Central+Hidroel%C3%A9ctrica+Miel+1/@5.560556,-74.8888557,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e412a3b25a80a13:0xdf7ab68271bf40a6!8m2!3d5.560556!4d-74.886667
| San carlos | San Carlos, Antioquia | Nor occidente
| porce 3 | Medellin, Antioquia | Nor occidente | https://www.epm.com.co/site/home/institucional/nuestras-plantas/energia/centrales-hidroelectricas#undefined

## Modelo_simp_departamentos
Departamento |  | Zona del pais | Demanda Comercial | Demanda Real |  | Perdidas De Energia
ANTIOQUIA |  | Nor occidente | 216.6081 | 213.4797 |  | 3.1284
|  |  | 14.0847 | 13.8841 |  | 0.20062
|  |  | 230.6928 | 227.3638 |  | 3.329
ARAUCA |  | Nor oriente | 31.4854 | 31.0287 |  | 0.45672
|  |  | 0.04033 | 0.039755 |  | 0.00057592
|  |  | 31.5257 | 31.0684 |  | 0.4573
ATLÁNTICO |  | Costa | 98.8958 | 97.4675 |  | 1.4283
|  |  | 9.7126 | 9.5731 |  | 0.1395
|  |  | 108.6084 | 107.0406 |  | 1.5678
BOGOTÁ D.E. |  | Centro | 216.1678 | 213.0299 |  | 3.138
|  |  | 26.7013 | 26.321 |  | 0.38033
|  |  | 242.8691 | 239.3508 |  | 3.5183
BOLÍVAR |  | Costa | 91.0249 | 89.7014 |  | 1.3235
|  |  | 2.0698 | 2.04 |  | 0.029776
|  |  | 93.0947 | 91.7414 |  | 1.3533
BOYACÁ |  | Centro | 153.8731 | 151.6269 |  | 2.2462
|  |  | 2.8024 | 2.7625 |  | 0.039858
|  |  | 156.6755 | 154.3894 |  | 2.286
CALDAS |  | CQR | 41.1372 | 40.5409 |  | 0.5963
|  |  | 1.8639 | 1.8371 |  | 0.026859
|  |  | 43.0011 | 42.378 |  | 0.62316
CAQUETÁ |  | Sur occidente | 0.37359 | 0.36826 |  | 0.0053272
|  |  | 0.85167 | 0.8393 |  | 0.012374
|  |  | 1.2253 | 1.2076 |  | 0.017701
CASANARE |  | Nor oriente | 6.6849 | 6.5879 |  | 0.096969
|  |  | 35.6687 | 35.1493 |  | 0.51933
|  |  | 42.3535 | 41.7372 |  | 0.6163
CAUCA |  | Sur occidente | 34.7597 | 34.2561 |  | 0.50366
|  |  | 55.7968 | 54.984 |  | 0.81275
|  |  | 90.5565 | 89.2401 |  | 1.3164
CESAR |  | Costa | 21.588 | 21.2732 |  | 0.31485
|  |  | 0.46427 | 0.45758 |  | 0.0066886
|  |  | 22.0523 | 21.7308 |  | 0.32153
CHOCÓ |  | Nor occidente | 1.3034 | 1.2844 |  | 0.018977
|  |  | 18.9855 | 18.7089 |  | 0.27655
|  |  | 20.2889 | 19.9933 |  | 0.29552
CÓRDOBA |  | Costa | 127.83 | 125.9669 |  | 1.8631
|  |  | 0.93983 | 0.92639 |  | 0.013434
|  |  | 128.7699 | 126.8933 |  | 1.8766
CUNDINAMARCA |  | Centro | 0.080278 | 0.079147 |  | 0.0011306
|  |  | 151.3763 | 149.1878 |  | 2.1885
|  |  | 7.5817 | 7.4731 |  | 0.10855
|  |  | 159.0382 | 156.74 |  | 2.2982
GUAJIRA |  | Costa | 26.24 | 25.8578 |  | 0.38222
|  |  | 0.10228 | 0.10079 |  | 0.001487
|  |  | 26.3423 | 25.9586 |  | 0.38371
GUAVIARE |  | Centro | 4.5851 | 4.5186 |  | 0.066451
|  |  | 4.5851 | 4.5186 |  | 0.066451
HUILA |  | Sur oriente | 18.248 | 17.9809 |  | 0.26708
|  |  | 1.3368 | 1.3177 |  | 0.019095
|  |  | 19.5847 | 19.2986 |  | 0.28618
MAGDALENA |  | Costa | 24.0511 | 23.7007 |  | 0.35041
|  |  | 0.81767 | 0.8058 |  | 0.011865
|  |  | 24.8688 | 24.5065 |  | 0.36228
META |  | Centro | 75.8026 | 74.6966 |  | 1.106
|  |  | 1.5898 | 1.5671 |  | 0.022688
|  |  | 77.3923 | 76.2637 |  | 1.1287
NARIÑO |  | Sur occidente | 4.3637 | 4.2982 |  | 0.065465
|  |  | 2.9048 | 2.8633 |  | 0.04154
|  |  | 7.2685 | 7.1615 |  | 0.10701
NO APLICA |  |  | 23.3826 | 23.3821 |  | 0.00052946
|  |  | 3438.0434 | 3388.1695 |  | 49.8739
|  |  | 3461.426 | 3411.5516 |  | 49.8745
NORTE SANTANDER |  | Nor oriente | 18.1476 | 17.8857 |  | 0.26182
|  |  | 2.5185 | 2.4824 |  | 0.036077
|  |  | 20.666 | 20.3681 |  | 0.2979
PUTUMAYO |  | Sur occidente | 5.3029 | 5.2257 |  | 0.07719
|  |  | 1.0853 | 1.0694 |  | 0.015944
|  |  | 6.3882 | 6.295 |  | 0.093134
QUINDÍO |  | CQR | 4.7179 | 4.6499 |  | 0.067935
|  |  | 0.9605 | 0.94679 |  | 0.013708
|  |  | 5.6784 | 5.5967 |  | 0.081643
RISARALDA |  | CQR | 19.7829 | 19.4946 |  | 0.2883
|  |  | 1.1107 | 1.0949 |  | 0.015852
|  |  | 20.8936 | 20.5894 |  | 0.30415
SANTANDER |  | Nor oriente | 69.9641 | 68.9529 |  | 1.0112
|  |  | 11.652 | 11.4851 |  | 0.16686
|  |  | 81.616 | 80.438 |  | 1.178
SUCRE |  | Costa | 10.9731 | 10.8119 |  | 0.16114
|  |  | 0.77435 | 0.76319 |  | 0.01116
|  |  | 11.7474 | 11.5751 |  | 0.1723
TOLIMA |  | Sur oriente | 34.3165 | 33.8172 |  | 0.49929
|  |  | 1.7266 | 1.7019 |  | 0.024655
|  |  | 36.043 | 35.5191 |  | 0.52395
VALLE DEL CAUCA |  | Sur occidente | 215.5051 | 212.3793 |  | 3.1258
|  |  | 35.9384 | 35.4239 |  | 0.51459
|  |  | 251.4435 | 247.8032 |  | 3.6404
Total Enero |  |  | 5426.6959 | 5348.3186 |  | 78.3774
Cargas por region en el mes de Enero de 2017 |  |  |  |  | Este mes sera tomado como el caso base
Centro | 450.5088
Costa | 400.603
CQR | 65.638
Nor occidente | 217.9115
Nor oriente | 126.2818
Sur occiedente | 260.305
Sur oriente | 52.5645

## Generacion Termica
Generacion Termica
Generadora | Capacidad efectiva(MWh)
Paipa | 327
La sierra | 353
Termocentro | 264
Merilectrica | 167
Barranca | x | No fue encontrada en el archivo de capacidades de generacion
Tasajero | 328
Guajira | 286
tebsab | 791
Flores | 610
Cartagena | 187
Candelaria | 314

## Generacion hidrica
Generacion hidrica
| Generadora | Capacidad efectiva(MWh)
| Chivor | 1000
| Guavio | 1250
| Paraiso | x | No fue encontrada en el archivo de capacidades de generacion
| Guaca | x guacaica | No fue encontrada en el archivo de capacidades de generacion, pero se encotro guacaica
| Betania | 540
| Salvajina | 285
| A_anchhicaya | x | No fue encontrada en el archivo de capacidades de generacion
| Urra | 338
| Guadalupe | x | No fue encontrada en el archivo de capacidades de generacion
| Porce 2 | 405
x | Tasajero | 306
| Jaguas | 170
| Playas | 207
| Guatape | x | No fue encontrada en el archivo de capacidades de generacion
| Miel 1 | 396

## Demanda anuales
Año | Nombre Mes | Departamento | Zona | Demanda Comercial | Demanda Real | Perdidas De Energia
2017 | Enero | Huila | Sur Oriente | 18.248 | 17.9809 | 0.26708
|  | Tolima | Sur Oriente | 34.3165 | 33.8172 | 0.49929
| Febrero | Huila | Sur Oriente | 17.0491 | 16.8019 | 0.2472
|  | Tolima | Sur Oriente | 32.4681 | 31.9965 | 0.4716
| Marzo | Huila | Sur Oriente | 18.0216 | 17.7656 | 0.25594
|  | Tolima | Sur Oriente | 34.6147 | 34.1239 | 0.49079
| Abril | Huila | Sur Oriente | 19.0633 | 18.7584 | 0.30489
|  | Tolima | Sur Oriente | 32.4045 | 31.8886 | 0.51593
| Mayo | Huila | Sur Oriente | 21.094 | 20.8065 | 0.28749
|  | Tolima | Sur Oriente | 34.816 | 34.344 | 0.47199
| Junio | Huila | Sur Oriente | 21.2496 | 20.9199 | 0.32973
|  | Tolima | Sur Oriente | 33.9833 | 33.4566 | 0.52668
| Julio | Huila | Sur Oriente | 23.0598 | 22.7053 | 0.35448
|  | Tolima | Sur Oriente | 37.146 | 36.5756 | 0.57035
| Agosto | Huila | Sur Oriente | 23.6084 | 23.257 | 0.35137
|  | Tolima | Sur Oriente | 33.3247 | 32.833 | 0.49168
| Septiembre | Huila | Sur Oriente | 25.3134 | 24.9434 | 0.37001
|  | Tolima | Sur Oriente | 37.4298 | 36.8835 | 0.54628
| Octubre | Huila | Sur Oriente | 25.4013 | 25.0045 | 0.39679
|  | Tolima | Sur Oriente | 34.5848 | 34.046 | 0.53876
| Noviembre | Huila | Sur Oriente | 21.8068 | 21.5048 | 0.30196
|  | Tolima | Sur Oriente | 33.1257 | 32.6692 | 0.45654
| Diciembre | Huila | Sur Oriente | 11.9435 | 11.7708 | 0.17265
|  | Tolima | Sur Oriente | 18.3399 | 18.076 | 0.26392
|  |  | Total anual | 642.4128 | 632.9294 | 9.4834
Año | Nombre Mes | Departamento | Zona | Demanda Comercial | Demanda Real | Perdidas De Energia
2017 | Enero | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.37359 | 0.36826 | 0.0053272
|  | CAUCA | Sur Occidente | 34.7597 | 34.2561 | 0.50366
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.3637 | 4.2982 | 0.065465
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 5.3029 | 5.2257 | 0.07719
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 215.5051 | 212.3793 | 3.1258
| Febrero | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.35384 | 0.34876 | 0.0050766
|  | CAUCA | Sur Occidente | 36.7394 | 36.2088 | 0.53059
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.3537 | 4.2898 | 0.063955
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 4.6826 | 4.6146 | 0.067953
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 209.1968 | 206.1735 | 3.0233
| Marzo | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.37454 | 0.36929 | 0.0052529
|  | CAUCA | Sur Occidente | 36.2471 | 35.7335 | 0.5136
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.8118 | 4.7426 | 0.069231
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 5.9845 | 5.8998 | 0.084749
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 225.0028 | 221.8212 | 3.1816
| Abril | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.32662 | 0.32149 | 0.0051374
|  | CAUCA | Sur Occidente | 30.936 | 30.4424 | 0.49363
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.7025 | 4.6256 | 0.076883
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 2.8292 | 2.7843 | 0.044835
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 212.2175 | 208.8494 | 3.3681
| Mayo | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.33771 | 0.33312 | 0.0045925
|  | CAUCA | Sur Occidente | 34.6866 | 34.2298 | 0.45688
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.9737 | 4.9059 | 0.067808
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 4.293 | 4.2351 | 0.057891
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 223.7213 | 220.755 | 2.9663
| Junio | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.35576 | 0.35032 | 0.0054441
|  | CAUCA | Sur Occidente | 34.9586 | 34.4202 | 0.53843
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.7718 | 4.697 | 0.074848
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 4.5151 | 4.4456 | 0.069526
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 216.5962 | 213.2553 | 3.3409
| Julio | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.34982 | 0.34447 | 0.0053509
|  | CAUCA | Sur Occidente | 36.7888 | 36.2245 | 0.56426
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.7677 | 4.6934 | 0.074244
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 4.4272 | 4.3596 | 0.067575
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 225.3741 | 221.909 | 3.4651
| Agosto | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.34946 | 0.34446 | 0.0049996
|  | CAUCA | Sur Occidente | 38.074 | 37.5123 | 0.56164
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.6993 | 4.6273 | 0.07195
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 4.4428 | 4.3775 | 0.065213
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 233.7802 | 230.3261 | 3.4541
| Septiembre | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.34946 | 0.34446 | 0.0049996
|  | CAUCA | Sur Occidente | 37.6526 | 37.1044 | 0.54818
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.6631 | 4.593 | 0.070093
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 4.4327 | 4.3684 | 0.064368
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 225.3464 | 222.0578 | 3.2886
| Octubre | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.33721 | 0.33199 | 0.0052241
|  | CAUCA | Sur Occidente | 36.1401 | 35.5798 | 0.56033
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.6599 | 4.5853 | 0.074656
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 4.5952 | 4.5241 | 0.07109
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 227.6655 | 224.125 | 3.5405
| Noviembre | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.35704 | 0.35226 | 0.0047812
|  | CAUCA | Sur Occidente | 36.4171 | 35.9195 | 0.49752
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 4.5903 | 4.5245 | 0.065804
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 4.5759 | 4.5135 | 0.062415
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 224.6489 | 221.5685 | 3.0803
| Diciembre | CAQUETÁ | Sur Occidente | 0.23873 | 0.23548 | 0.0032551
|  | CAUCA | Sur Occidente | 19.2565 | 18.981 | 0.27558
|  | NARIÑO | Sur Occidente | 2.4873 | 2.4503 | 0.037001
|  | PUTUMAYO | Sur Occidente | 2.4405 | 2.4054 | 0.035008
|  | VALLE DEL CAUCA | Sur Occidente | 118.7597 | 117.0645 | 1.6952
|  |  | Total anual | 3080.9411 | 3035.728 | 45.2131
Año | Nombre Mes | Departamento | Zona | Demanda Comercial | Demanda Real | Perdidas De Energia
2017 | Enero | ARAUCA | Nor Oriente | 31.4854 | 31.0287 | 0.45672
|  | CASANARE | Nor Oriente | 6.6849 | 6.5879 | 0.096969
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 18.1476 | 17.8857 | 0.26182
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 69.9641 | 68.9529 | 1.0112
| Febrero | ARAUCA | Nor Oriente | 30.4871 | 30.0431 | 0.44395
|  | CASANARE | Nor Oriente | 6.1786 | 6.0888 | 0.089731
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 18.3099 | 18.0454 | 0.26449
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 65.3048 | 64.3625 | 0.9423
| Marzo | ARAUCA | Nor Oriente | 5.4019 | 5.3253 | 0.076602
|  | CASANARE | Nor Oriente | 7.7023 | 7.5931 | 0.10919
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 20.4127 | 20.1239 | 0.28882
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 70.9931 | 69.9905 | 1.0027
| Abril | ARAUCA | Nor Oriente | 25.2754 | 24.8728 | 0.40265
|  | CASANARE | Nor Oriente | 7.2733 | 7.1569 | 0.11641
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 18.8778 | 18.5808 | 0.29695
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 66.6209 | 65.5678 | 1.0531
| Mayo | ARAUCA | Nor Oriente | 28.5403 | 28.1619 | 0.37847
|  | CASANARE | Nor Oriente | 7.6438 | 7.5382 | 0.10567
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 20.0492 | 19.7783 | 0.27092
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 66.9147 | 66.0338 | 0.88088
| Junio | ARAUCA | Nor Oriente | 26.1648 | 25.7597 | 0.40511
|  | CASANARE | Nor Oriente | 7.1387 | 7.0269 | 0.1118
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 17.7166 | 17.4438 | 0.27283
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 67.2038 | 66.1675 | 1.0363
| Julio | ARAUCA | Nor Oriente | 11.7994 | 11.6186 | 0.18075
|  | CASANARE | Nor Oriente | 7.7339 | 7.6147 | 0.11924
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 19.1549 | 18.8616 | 0.29324
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 70.9722 | 69.8853 | 1.0869
| Agosto | ARAUCA | Nor Oriente | 21.2038 | 20.8957 | 0.30807
|  | CASANARE | Nor Oriente | 10.4241 | 10.2683 | 0.15582
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 20.798 | 20.4942 | 0.30375
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 72.5647 | 71.4992 | 1.0655
| Septiembre | ARAUCA | Nor Oriente | 22.9555 | 22.6231 | 0.33242
|  | CASANARE | Nor Oriente | 10.4156 | 10.2626 | 0.15302
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 20.1463 | 19.8557 | 0.29066
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 69.6598 | 68.6506 | 1.0092
| Octubre | ARAUCA | Nor Oriente | 24.9614 | 24.5739 | 0.38748
|  | CASANARE | Nor Oriente | 9.5571 | 9.407 | 0.15016
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 19.6379 | 19.3371 | 0.30088
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 74.9905 | 73.8287 | 1.1618
| Noviembre | ARAUCA | Nor Oriente | 25.7013 | 25.3513 | 0.34993
|  | CASANARE | Nor Oriente | 8.7469 | 8.6258 | 0.12107
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 18.3038 | 18.056 | 0.24782
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 74.8093 | 73.7906 | 1.0187
| Diciembre | ARAUCA | Nor Oriente | 14.3909 | 14.1861 | 0.2048
|  | CASANARE | Nor Oriente | 4.3834 | 4.3196 | 0.063866
|  | NORTE SANTANDER | Nor Oriente | 11.8134 | 11.6434 | 0.17002
|  | SANTANDER | Nor Oriente | 41.2794 | 40.6946 | 0.58481
|  |  | Total anual | 1396.8951 | 1376.4596 | 20.4355
Año | Nombre Mes | Departamento | Zona | Demanda Comercial | Demanda Real | Perdidas De Energia
2017 | Enero | Antioquia | Nor Occidente | 216.6081 | 213.4797 | 3.1284
|  | Choco | Nor Occidente | 1.3034 | 1.2844 | 0.018977
| Febrero | Antioquia | Nor Occidente | 209.8246 | 206.7939 | 3.0308
|  | Choco | Nor Occidente | 1.2504 | 1.232 | 0.01835
| Marzo | Antioquia | Nor Occidente | 227.7274 | 224.5056 | 3.2218
|  | Choco | Nor Occidente | 1.341 | 1.322 | 0.019021
| Abril | Antioquia | Nor Occidente | 215.6075 | 212.2005 | 3.407
|  | Choco | Nor Occidente | 1.2446 | 1.2248 | 0.019818
| Mayo | Antioquia | Nor Occidente | 221.9432 | 218.9911 | 2.9521
|  | Choco | Nor Occidente | 1.368 | 1.3498 | 0.018175
| Junio | Antioquia | Nor Occidente | 215.7071 | 212.3861 | 3.321
|  | Choco | Nor Occidente | 1.3326 | 1.3119 | 0.020769
| Julio | Antioquia | Nor Occidente | 220.6876 | 217.2977 | 3.3899
|  | Choco | Nor Occidente | 1.4122 | 1.3907 | 0.021587
| Agosto | Antioquia | Nor Occidente | 225.1909 | 221.8793 | 3.3117
|  | Choco | Nor Occidente | 1.2567 | 1.2381 | 0.018593
| Septiembre | Antioquia | Nor Occidente | 224.1487 | 220.8883 | 3.2603
|  | Choco | Nor Occidente | 1.2956 | 1.2768 | 0.01883
| Octubre | Antioquia | Nor Occidente | 227.2239 | 223.7068 | 3.5171
|  | Choco | Nor Occidente | 1.328 | 1.3077 | 0.020363
| Noviembre | Antioquia | Nor Occidente | 220.5703 | 217.5581 | 3.0122
|  | Choco | Nor Occidente | 1.2858 | 1.2681 | 0.017651
| Diciembre | Antioquia | Nor Occidente | 112.5166 | 110.919 | 1.5976
|  | Choco | Nor Occidente | 0.70982 | 0.69976 | 0.010057
|  |  | Total anual | 2552.8842 | 2515.5121 | 37.3721
Año | Nombre Mes | Departamento | Zona | Demanda Comercial | Demanda Real | Perdidas De Energia
2017 | Enero | CALDAS | CQR | 41.1372 | 40.5409 | 0.5963
|  | QUINDÍO | CQR | 4.7179 | 4.6499 | 0.067935
|  | RISARALDA | CQR | 19.7829 | 19.4946 | 0.2883
| Febrero | CALDAS | CQR | 40.5442 | 39.9548 | 0.58935
|  | QUINDÍO | CQR | 4.2282 | 4.1674 | 0.060883
|  | RISARALDA | CQR | 19.3914 | 19.1102 | 0.28114
| Marzo | CALDAS | CQR | 43.4681 | 42.8507 | 0.61741
|  | QUINDÍO | CQR | 4.5382 | 4.4742 | 0.064026
|  | RISARALDA | CQR | 20.5559 | 20.2636 | 0.29237
| Abril | CALDAS | CQR | 39.8541 | 39.2159 | 0.63815
|  | QUINDÍO | CQR | 4.2503 | 4.1834 | 0.066876
|  | RISARALDA | CQR | 19.641 | 19.3287 | 0.31231
| Mayo | CALDAS | CQR | 42.7411 | 42.1665 | 0.57463
|  | QUINDÍO | CQR | 4.3577 | 4.2996 | 0.058121
|  | RISARALDA | CQR | 21.1454 | 20.8635 | 0.28192
| Junio | CALDAS | CQR | 40.0225 | 39.4032 | 0.61927
|  | QUINDÍO | CQR | 4.3011 | 4.2351 | 0.066034
|  | RISARALDA | CQR | 20.4863 | 20.1696 | 0.31673
| Julio | CALDAS | CQR | 42.6092 | 41.9551 | 0.65411
|  | QUINDÍO | CQR | 4.6462 | 4.5748 | 0.071383
|  | RISARALDA | CQR | 21.4584 | 21.1276 | 0.33082
| Agosto | CALDAS | CQR | 38.7993 | 38.2213 | 0.57792
|  | QUINDÍO | CQR | 4.549 | 4.4822 | 0.066846
|  | RISARALDA | CQR | 20.822 | 20.5127 | 0.30933
| Septiembre | CALDAS | CQR | 38.6748 | 38.1111 | 0.56375
|  | QUINDÍO | CQR | 4.395 | 4.3313 | 0.063608
|  | RISARALDA | CQR | 20.8179 | 20.5131 | 0.30481
| Octubre | CALDAS | CQR | 44.0145 | 43.3284 | 0.68612
|  | QUINDÍO | CQR | 4.4613 | 4.3925 | 0.068841
|  | RISARALDA | CQR | 21.0143 | 20.6859 | 0.3284
| Noviembre | CALDAS | CQR | 41.7179 | 41.1439 | 0.574
|  | QUINDÍO | CQR | 4.4114 | 4.3515 | 0.059855
|  | RISARALDA | CQR | 20.264 | 19.9839 | 0.28011
| Diciembre | CALDAS | CQR | 21.9385 | 21.6261 | 0.3124
|  | QUINDÍO | CQR | 2.4108 | 2.3769 | 0.033921
|  | RISARALDA | CQR | 10.994 | 10.836 | 0.15801
|  |  | Total anual | 763.1619 | 751.9259 | 11.236
Año | Nombre Mes | Departamento | Zona | Demanda Comercial | Demanda Real | Perdidas De Energia
2017 | Enero | Atlantico | Costa | 98.8958 | 97.4675 | 1.4283
|  | Bolivar | Costa | 91.0249 | 89.7014 | 1.3235
|  | Cesar | Costa | 21.588 | 21.2732 | 0.31485
|  | Cordoba | Costa | 127.83 | 125.9669 | 1.8631
|  | Guajira | Costa | 26.24 | 25.8578 | 0.38222
|  | Magdalena | Costa | 24.0511 | 23.7007 | 0.35041
|  | Sucre | Costa | 10.9731 | 10.8119 | 0.16114
| Febrero | Atlantico | Costa | 94.2324 | 92.8719 | 1.3605
|  | Bolivar | Costa | 82.7483 | 81.5483 | 1.2
|  | Cesar | Costa | 20.9513 | 20.6475 | 0.30381
|  | Cordoba | Costa | 116.2 | 114.5114 | 1.6886
|  | Guajira | Costa | 23.6018 | 23.2589 | 0.34289
|  | Magdalena | Costa | 23.48 | 23.1402 | 0.3399
|  | Sucre | Costa | 9.2792 | 9.1458 | 0.1334
| Marzo | Atlantico | Costa | 107.1121 | 105.596 | 1.516
|  | Bolivar | Costa | 89.329 | 88.0585 | 1.2705
|  | Cesar | Costa | 22.9443 | 22.6182 | 0.32605
|  | Cordoba | Costa | 117.437 | 115.7683 | 1.6687
|  | Guajira | Costa | 25.5558 | 25.1926 | 0.36323
|  | Magdalena | Costa | 26.8583 | 26.4765 | 0.38186
|  | Sucre | Costa | 9.1746 | 9.0441 | 0.13045
| Abril | Atlantico | Costa | 97.2538 | 95.7175 | 1.5363
|  | Bolivar | Costa | 84.5875 | 83.2404 | 1.3471
|  | Cesar | Costa | 22.4989 | 22.1387 | 0.36023
|  | Cordoba | Costa | 116.9321 | 115.0628 | 1.8693
|  | Guajira | Costa | 24.6242 | 24.2285 | 0.39574
|  | Magdalena | Costa | 26.125 | 25.707 | 0.41802
|  | Sucre | Costa | 9.1183 | 8.9707 | 0.1476
| Mayo | Atlantico | Costa | 101.3365 | 99.9786 | 1.3579
|  | Bolivar | Costa | 92.7084 | 91.4526 | 1.2559
|  | Cesar | Costa | 23.3062 | 22.9906 | 0.31566
|  | Cordoba | Costa | 124.4312 | 122.6714 | 1.7598
|  | Guajira | Costa | 25.1356 | 24.7856 | 0.35002
|  | Magdalena | Costa | 26.1643 | 25.8136 | 0.35071
|  | Sucre | Costa | 9.9653 | 9.8293 | 0.136
| Junio | Atlantico | Costa | 98.0504 | 96.539 | 1.5115
|  | Bolivar | Costa | 90.9657 | 89.5568 | 1.4089
|  | Cesar | Costa | 22.3552 | 22.008 | 0.34722
|  | Cordoba | Costa | 122.6939 | 120.7875 | 1.9064
|  | Guajira | Costa | 24.3112 | 23.9317 | 0.3795
|  | Magdalena | Costa | 24.817 | 24.4321 | 0.38488
|  | Sucre | Costa | 9.7652 | 9.6131 | 0.15218
| Julio | Atlantico | Costa | 99.8188 | 98.2862 | 1.5327
|  | Bolivar | Costa | 91.0438 | 89.6451 | 1.3988
|  | Cesar | Costa | 22.098 | 21.7577 | 0.34023
|  | Cordoba | Costa | 123.8253 | 121.9284 | 1.897
|  | Guajira | Costa | 26.5606 | 26.1534 | 0.4072
|  | Magdalena | Costa | 26.2463 | 25.8423 | 0.40398
|  | Sucre | Costa | 9.2322 | 9.0899 | 0.14237
| Agosto | Atlantico | Costa | 108.0702 | 106.4821 | 1.5881
|  | Bolivar | Costa | 94.2046 | 92.8138 | 1.3909
|  | Cesar | Costa | 22.159 | 21.8294 | 0.32968
|  | Cordoba | Costa | 130.9 | 128.9717 | 1.9283
|  | Guajira | Costa | 26.5576 | 26.1632 | 0.39442
|  | Magdalena | Costa | 26.1515 | 25.7634 | 0.38804
|  | Sucre | Costa | 10.5443 | 10.3879 | 0.15641
| Septiembre | Atlantico | Costa | 101.4861 | 100.0121 | 1.4741
|  | Bolivar | Costa | 87.3452 | 86.0735 | 1.2717
|  | Cesar | Costa | 20.9719 | 20.6653 | 0.30656
|  | Cordoba | Costa | 125.5917 | 123.7629 | 1.8288
|  | Guajira | Costa | 26.746 | 26.3566 | 0.38939
|  | Magdalena | Costa | 25.5119 | 25.1388 | 0.37309
|  | Sucre | Costa | 10.6406 | 10.4846 | 0.15601
| Octubre | Atlantico | Costa | 103.0391 | 101.4419 | 1.5971
|  | Bolivar | Costa | 94.2226 | 92.7617 | 1.4609
|  | Cesar | Costa | 22.8104 | 22.4553 | 0.35509
|  | Cordoba | Costa | 111.0994 | 109.3752 | 1.7243
|  | Guajira | Costa | 27.5701 | 27.1417 | 0.42841
|  | Magdalena | Costa | 25.7976 | 25.3919 | 0.40572
|  | Sucre | Costa | 11.4331 | 11.2546 | 0.17843
| Noviembre | Atlantico | Costa | 100.1008 | 98.7377 | 1.3631
|  | Bolivar | Costa | 92.0273 | 90.7693 | 1.258
|  | Cesar | Costa | 22.4933 | 22.1833 | 0.30999
|  | Cordoba | Costa | 118.7439 | 117.1247 | 1.6192
|  | Guajira | Costa | 26.372 | 26.0092 | 0.36282
|  | Magdalena | Costa | 24.4469 | 24.1085 | 0.33832
|  | Sucre | Costa | 10.7488 | 10.6006 | 0.14823
| Diciembre | Atlantico | Costa | 54.0675 | 53.303 | 0.76454
|  | Bolivar | Costa | 46.5838 | 45.9196 | 0.66418
|  | Cesar | Costa | 12.1075 | 11.9341 | 0.1734
|  | Cordoba | Costa | 65.0997 | 64.1787 | 0.92096
|  | Guajira | Costa | 14.8359 | 14.6223 | 0.21358
|  | Magdalena | Costa | 13.8197 | 13.6203 | 0.19935
|  | Sucre | Costa | 6.2514 | 6.1613 | 0.090099
|  |  | Total anual | 4566.0298 | 4498.816 | 67.2138
Año | Nombre Mes | Departamento | Zona | Demanda Comercial | Demanda Real | Perdidas De Energia
2017 | Enero | BOGOTÁ D.E. | Centro | 216.1678 | 213.0299 | 3.138
|  | BOYACÁ | Centro | 153.8731 | 151.6269 | 2.2462
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 0.080278 | 0.079147 | 0.0011306
|  | GUAVIARE | Centro | 4.5851 | 4.5186 | 0.066451
|  | META | Centro | 75.8026 | 74.6966 | 1.106
| Febrero | BOGOTÁ D.E. | Centro | 209.5403 | 206.5076 | 3.0328
|  | BOYACÁ | Centro | 159.5024 | 157.1894 | 2.313
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 0.085033 | 0.083866 | 0.0011668
|  | GUAVIARE | Centro | 4.6568 | 4.5893 | 0.067486
|  | META | Centro | 67.3383 | 66.3586 | 0.97972
| Marzo | BOGOTÁ D.E. | Centro | 231.0917 | 227.8138 | 3.278
|  | BOYACÁ | Centro | 165.1137 | 162.7732 | 2.3405
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 0.039961 | 0.039413 | 0.00054724
|  | GUAVIARE | Centro | 4.9006 | 4.8312 | 0.069395
|  | META | Centro | 71.8441 | 70.8241 | 1.02
| Abril | BOGOTÁ D.E. | Centro | 213.2574 | 209.8685 | 3.3889
|  | BOYACÁ | Centro | 153.793 | 151.3349 | 2.458
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 0.14371 | 0.14156 | 0.0021422
|  | GUAVIARE | Centro | 4.6474 | 4.5738 | 0.07361
|  | META | Centro | 73.5237 | 72.347 | 1.1767
| Mayo | BOGOTÁ D.E. | Centro | 227.2549 | 224.2214 | 3.0334
|  | BOYACÁ | Centro | 155.4896 | 153.3817 | 2.1079
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 0.15601 | 0.15386 | 0.0021548
|  | GUAVIARE | Centro | 4.7283 | 4.6643 | 0.064014
|  | META | Centro | 72.879 | 71.8946 | 0.98446
| Junio | BOGOTÁ D.E. | Centro | 216.1455 | 212.8091 | 3.3364
|  | BOYACÁ | Centro | 162.642 | 160.12 | 2.5219
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 0.1757 | 0.17298 | 0.0027196
|  | GUAVIARE | Centro | 4.2499 | 4.1843 | 0.065594
|  | META | Centro | 71.4387 | 70.3268 | 1.1119
| Julio | BOGOTÁ D.E. | Centro | 222.6196 | 219.1964 | 3.4232
|  | BOYACÁ | Centro | 160.9375 | 158.4779 | 2.4596
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 0.27754 | 0.27332 | 0.004221
|  | GUAVIARE | Centro | 4.2975 | 4.2312 | 0.06631
|  | META | Centro | 72.5766 | 71.4649 | 1.1117
| Agosto | BOGOTÁ D.E. | Centro | 226.3914 | 223.041 | 3.3504
|  | BOYACÁ | Centro | 164.2627 | 161.8369 | 2.4257
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 8.6819 | 8.5427 | 0.13916
|  | GUAVIARE | Centro | 4.7317 | 4.6615 | 0.07019
|  | META | Centro | 76.4336 | 75.3024 | 1.1312
| Septiembre | BOGOTÁ D.E. | Centro | 224.8455 | 221.5583 | 3.2872
|  | BOYACÁ | Centro | 148.7145 | 146.5507 | 2.1638
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 0.068251 | 0.067208 | 0.0010425
|  | GUAVIARE | Centro | 4.5124 | 4.4466 | 0.06574
|  | META | Centro | 76.9078 | 75.7871 | 1.1208
| Octubre | BOGOTÁ D.E. | Centro | 224.5763 | 221.084 | 3.4924
|  | BOYACÁ | Centro | 163.3655 | 160.8407 | 2.5248
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 0.048079 | 0.047232 | 0.00084683
|  | GUAVIARE | Centro | 4.8415 | 4.7655 | 0.07596
|  | META | Centro | 80.8861 | 79.6321 | 1.254
| Noviembre | BOGOTÁ D.E. | Centro | 217.8836 | 214.8886 | 2.995
|  | BOYACÁ | Centro | 162.6125 | 160.3883 | 2.2242
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 0.12813 | 0.12707 | 0.0010554
|  | GUAVIARE | Centro | 4.7547 | 4.6895 | 0.065237
|  | META | Centro | 77.6699 | 76.6087 | 1.0612
| Diciembre | BOGOTÁ D.E. | Centro | 115.0485 | 113.4014 | 1.6471
|  | BOYACÁ | Centro | 79.257 | 78.1217 | 1.1354
|  | CUNDINAMARCA | Centro | 3.8753 | 3.8752 | 5.285e-05
|  | GUAVIARE | Centro | 2.6548 | 2.6169 | 0.037912
|  | META | Centro | 42.3889 | 41.7843 | 0.60454
|  |  | Total anual | 5301.3957 | 5223.4657 | 77.93

## Transformadores_Lineas
Transformadores tridevanados | Tensión [kV] |  |  | Potencia [MW] |  |  | Sch Volt. [%]
Nombre | HV.Volt. | MV. Volt. | LV.Volt. | HV. Pow. | MV.Pow. | LV.Pow. | HV-MV- | MV-LV- | LV-HV
Transformador 500/230/115 | 500 | 230 | 115 | 250 | 50 | 10 | 10 | 8.6 | 6 | pag 8 Tomado de | https://new.abb.com/docs/librariesprovider78/eventos/abb-customer-day-un-mundo-en-transformacion/transformador-de-potencia-en-alta-tension.pdf?sfvrsn=2
Transformador 230/115/13,8 | 230 | 115 | 13.8 | 150 | 150 | 50 | 9 | 2.13 | 3.23 | Tomado de informacion del plan de expnasion del casanare
no puedo enviar esa informacion por correo pero la puedo mostrar cuando tenga una asesoria con usted ingeniero
Conductores | Aluminio |  | Acero |  | Resistencia a 20 C | Capacidad I
Palabra clave | kg/km | lb/100ft | kg/km | lb/100ft | ohm/km | A
Starling | 1005 | 675.6 | 461.2 | 309.9 | 0.08 | 849 |  | Tomado de | http://procables.com.co/downloads/aleaciones/1350-ACSR.pdf
Crow | 1003 | 673.7 | 366.2 | 246 | 0.08 | 832 |  | Se eligieron estos valores con el asesoramiento de mi jefe
Cuckoo | 1117 | 750.6 | 407.6 | 273.9 | 0.072 | 901

## Lineas
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN POR AGENTES OPERADORES | PB |  | 100 MW |  |  |  | Impedancias típicas de líneas de transmisión en ohmios por kilometro
Fecha del reporte: 14 de noviembre de 2017 | VB |  | 500 KV |  |  |  | Tensión(kV) | R1 | X1 | R0 | X0 | X0/X1
| ZB |  | 2500 |  |  |  | 69 | 0.1739 | 0.4404 | 0.4267 | 1.7018 | 2.3975
[5 empty] | p.u |  | 115 | 0.0739 | 0.4491 | 0.3882 | 1.5217 | 2.1056
Lineas | Longitud (km) | Longitud (%) | Valor real en ohms |  | Valor p.u. |  | 230 | 0.0621 | 0.4826 | 0.3671 | 1.4037 | 1.8075
TRANSMISIÓN 500 kV | 2535.37 |  | Resistividad | Reactancia | Resistividad | Reactancia | 345 | 0.0373 | 0.3665 | 0.3422 | 1.236 | 2.0932
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN S.A. E.S.P. | 45.9 | 181% | 0.79866 | 15.4821 | 0.00031946 | 0.0061928 | 500 | 0.0174 | 0.3373 | 0.2876 | 1.1801 | 2.1739
INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. | 2489.47 | 9819% | 43.3168 | 839.6982 | 0.017327 | 0.33588
1-3 | 165.9 | 680.5% | 2.8867 | 55.9581 | 0.0011547 | 0.022383
3-4 | 244.51 | 1003% | 4.2545 | 82.4732 | 0.0017018 | 0.032989
4-5 | 246.01 | 1009% | 4.2806 | 82.9792 | 0.0017122 | 0.033192
5-6 | 145.98 | 598.8% | 2.5401 | 49.2391 | 0.001016 | 0.019696
5-7 | 90.77 | 372.3% | 1.5794 | 30.6167 | 0.00063176 | 0.012247
7-8 | 236.61 | 970.5% | 4.117 | 79.8086 | 0.0016468 | 0.031923
8-9 | 187.13 | 767.6% | 3.2561 | 63.1189 | 0.0013024 | 0.025248
2-10-1 | 185.15 | 759.4% | 3.2216 | 62.4511 | 0.0012886 | 0.02498
2-10-2 | 182.77 | 749.7% | 3.1802 | 61.6483 | 0.0012721 | 0.024659
10-11-1 | 132.16 | 542.1% | 2.2996 | 44.5776 | 0.00091983 | 0.017831
10-11-2 | 131.46 | 539.2% | 2.2874 | 44.3415 | 0.00091496 | 0.017737
11-12 | 140.91 | 578% | 2.4518 | 47.5289 | 0.00098073 | 0.019012
12-7 | 106.25 | 435.8% | 1.8487 | 35.8381 | 0.0007395 | 0.014335
11-5 | 242.35 | 994.1% | 4.2169 | 81.7447 | 0.0016868 | 0.032698
total | 2437.96 |  | 0
2437.96
97.41